А Н А Л И З

работы ЕДДС АМО «город Северобайкальск» за период

с 24 января 2025 года по 30 января 2025 года, по состоянию на 07:00 часов 31.01.2025 года.

Оперативно-дежурная смена ЕДДС МО «г. Северобайкальск» ведёт мониторинг складывающейся ситуации на территории города и   производит сбор сведений от ТП РСЧС и объектов ЖКХ.

В течение недели в ЕДДС АМО «г. Северобайкальск» поступило 354 звонка (АППН – 379) (-25), из них:

-  сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, ЖБС – 180 сообщений (АППН – 187) (-7);

- предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей диспетчера ЕДДС – 16 справок (АППН – 25) (-9);

- оперативные сообщения от ОД, дежурных диспетчеров структур ТП РСЧС и ЖБС – 4 сообщения (АППН – 5) (-1);

-  взято на контроль 132 вызова и жалобы от граждан с информацией по системе 112 (АППН – 149) (-17);

-  взято на контроль 22 жалобы и заявления от граждан с информацией различного характера по системе ЕДДС (АППН – 13) (+9).

Принятые жалобы характеризовались следующим образом:

| жалобы, обращения по системе ЕДДС и 112 – 154 обращения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вызовы: скорая, полиция, пожарные, ложные и т.д. |  |  |  | 121 вызов (78,56 %) |  |
| жалобы на отсутствие эл/энергии, искрящиеся провода |  |  |  | 14 обращений (9,09 %) |  |
| жалобы на отсутствие, слабый напор ХВС |  |  |  | 6 обращений (3,90 %) |  |
| жалобы на отсутствие уличного освещения |  |  |  | 3 обращения (1,95 %) |  |
| жалобы на необработанное дорожное полотно ПГС |  |  |  | 2 обращения (1,30 %) |  |
| жалобы различного характера |  |  |  | 2 обращения (1,30 %) |  |
| просьбы вызвать 01, 02, 03, ПСП |  |  |  | 2 обращения (1,30 %) |  |
| жалобы адресованные УК «ОДИС» |  |  |  | 2 обращения (1,30 %) |  |
| жалобы на собак |  |  |  | 1 обращение (0,65 %) |  |
| жалоба на отсутствие ГВС |  |  |  | 1 обращение (0,65 %) |  |
| Зв | Тип сообщения | Адрес, причина | Примечание |  |  |
| жалобы и сообщения по системе 112 – 132 обращения |  |  |  |  |  |
| 121 | вызов | ложные – 41 справочные – 18 полиция – 21 скорая – 25 повторные – 2 межрегиональные – 3 БГ – 7 пожарные – 2 МНИС – 2 |  |  |  |
| 3 | жалоба | отсутствует эл/энергия: – ул. Морских Пехотинцев д. 7б/1 – ул. Днепропетровская – ул. Космонавтов д. 4 кв. 12 | информация передана в СБРЭС |  | – восстановлено в 06:45 – восстановлено в 08:41 – аварийное отключение эл/энергии, обрыв провода, восстановлено в 21:32 |
| 2 | просьба через полицию | требуется вскрытие двери – ул. Полиграфистов д. 3 кв. 15 | информация передана в ПСП, МО МВД «Северобайкальский» |  | вскрытие двери не потребовалось, угроза жизни и здоровью человека отсутствует, КУСП 390 |
| 1 | жалоба | отсутствует ХВС – ул. Весенняя д. 14 | информация передана в МП «БайкалВодоканал» |  | устранено в 11:11 |
| 1 | жалоба | ходит жеребенок – СНТ «Ветеран» | информация передана в Охотнадзор, Казачье общество |  | информация об исполнении в ЕДДС не предоставлена |
| 1 | жалоба | искрят провода на эл/опоре – ул. Южная | информация передана в СБРЭС |  | информация не подтвердилась |
| 1 | жалоба | собаки на самовыгуле – ул. Московская (около 7 щенков) | информация передана в БФ «Мухтар» |  | в график работ на 29.01.25 |
| 1 | жалоба | требуется посыпка ПГС – выезд из города в сторону перевала Даван | информация передана в ООО «Строитель» |  | в 14:11 произведена посыпка ПГС |
| 1 | жалоба | отсутствует ХВС – ул. Спортивная д. 6 кв. 10 | информация передана в УК «ОДИС» |  | восстановлено в 16:20 |
| жалобы и заявления граждан по системе ЕДДС – 22 обращения |  |  |  |  |  |
| 10 | жалоба | отсутствует эл/энергия: – ул. Морских Пехотинцев, Космонавтов – ул. Днепропетровская д. 4 – 7 мкр-н 1а линия д. 17 – ул. Космонавтов, Мира, Спортивная | информация передана в СБРЭС |  | – восстановлено в 06:45 – восстановлено в 08:41 – восстановлено в 08:28 – аварийное отключение эл/энергии, обрыв провода, восстановлено в 21:32 |
| 3 | жалоба | слабый напор ХВС: – ул. Мира д. 29а – 11 квартал д. 10а – ул. Светлая д. 5 кв. 1 | информация передана в МП «БайкалВодоканал» |  | – устранено в 11:45, запущен дополнительный насос – устранено в 10:43 – дом находится на НСУ, устранение своими силами, предоставлен телефон платного сантехника |
| 3 | жалоба | – отсутствует уличное освещение – ул. Парковая – отсутствует уличное освещение – ул. Чкалова, Туполева, Сухова – моргает фонарь уличного освещения – ул. Туполева д. 12 кв. 2 | информация передана в АУР-Инком, главному энергетику АМО, КУГХ |  | – информация не подтвердилась – проходит электронный аукцион на определение поставщика для выполнения работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию сетей уличного освещения и светофорных объектов на территории МО «г. Северобайкальск» – в работу на 04.02.25 |
| 2 | жалоба | отсутствует ХВС: – ул. Первомайская д. 18 – ул. Спортивная д. 11 | информация передана в МП «БайкалВодоканал» |  | – устранено в 18:40 – устранение своими силами, до приезда службы |
| 1 | жалоба | отсутствует ГВС – ул. им. Крупской д. 12 кв. 2 | информация передана в МП «БВК» |  | дом на НСУ, устранение своими силами |
| 1 | жалоба | отсутствует ГВС – ул. Мира д. 7 кв. 33 | информация передана в УК «ОДИС» |  | перекрыли по стояку в кв. 14 в ванной комнате, в график работ на 28.01.25 |
| 1 | просьба | расчистить дорогу от колеи и снежных масс – ул. Советская д. 6 кв. 2 | информация передана в ООО «Чистый город» |  | в связи с нарушением границ частных территорий, расчистка дорог грейдером невозможна |
| 1 | жалоба | на земле лежит эл/кабель – ул. 60 лет ВЛКСМ д. 17 | информация передана в СБРЭС |  | устранено в 14:14 |
| сообщения от ТП, ФП РСЧС и объектов ЖКХ – 4 сообщения |  |  |  |  |  |
| 2 | сообщение | от ДД СБРЭС: аварийное отключение эл/энергии, обрыв провода. Под отключением частный сектор: ул. Ленина, Спортивная, Мира, Космонавтов д. 4, м-н «Планета», ориентировочно на час – работы продлены ориентировочно на полтора часа |  |  | восстановлено в 21:32 |
| 1 | сообщение | от ДД МП «БайкалВодоканал»: аварийное отключение ХВС, в связи с ремонтными работами. Под отключение попадают: ул. Спортивная д. 6, ул. Строителей (частный сектор). До устранения |  |  | работы завершены в 17:17, работы продолжатся 29.01.25 |
| 1 | сообщение | от ДД УК «ОДИС»: аварийное отключение ГВС, в связи с ремонтными работами. Под отключение попадает: ул. Мира д. 11. Ориентировочно на 2 часа |  |  | ГВС восстановлено в 15:25 |

«9-я пожарная часть ФПС по РБ»: 6 выездов (АППН – 9) (-3)

| № п/п | Дата | Время | Адрес | Причина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.01.25 | 14:00-16:00 | пер. Пролетарский д. 5 «Баяр» | отработка КТП |  |
| 2 | 25.01.25 | 09:08 | ул. Спортивна д. 6 кв. 6 | возгорание деревянного дверного проема, 1 кв. м., причина: устанавливается, ущерб: устанавливается | ликвидация в 09:15 |
| 3 | 26.01.25 | 19:50 | ул. Парковая д. 4 | мусор | 2 кв. м. |
| 4 | 27.01.25 | 14:00 | пр-т Ленинградский д. 8 «ТБЦ» | изучение района выезда |  |
| 5 | 28.01.25 | 14:00-16:00 | пр-т Ленинградский д. 8 «ТБЦ» | ОТИРВ |  |
| 6 | 29.01.25 | 14:00-16:00 | пр-т Ленинградский д. 8 «ТБЦ» | ОТИРВ |  |

Поисково-спасательное подразделение: без выездов (АППН – 4) (-4)

| № | Дата | Время | Кол-во чел. | Кол-во ед. тех. | Адрес | Виды проводимых работ | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Температура наружного воздуха |  | Запас угля, тн | Суточный расход тн/сутки | Суточный расход тн/по нормат. 23654/45 | Запас топл. Факт/ ОНЗТ | Котлов в раб. | Температура |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | фактическая прямая/ обратная | по графику | разница с графиком |
| ЦК | -26 | 26176 | 679,6 |  |  | 7 | 112 / 73 | 118 / 66 | -6 / +7 |
| 6 | -27 | 730 | 25 |  |  | 3 | 66 / 56 | 66 / 52 | 0 / +4 |
| 10 | -27 | 755 | 37 |  |  | 3 | 68 / 60 | 66 / 52 | +2 / +8 |
| ИТОГО: |  | 27661 | 741,6 | 525,6 | 37 / 53 | Температура воздуха: -26 ЦТП №5 - 67 / 62 ЦТП №5а - 71 / 61 ЦТП №8 - 66 / 58 ЦТП №11 - 66 / 58 |  | Давление на ЦК: 8 / 3,5 |  |
| Продажа угля населению (по четвергам): на 30.01.25 – 20,4 тн ИТОГО: 1074,1 тн (с начала отопительного периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц поставки угля |  | План поставки угля пв/тн |  | Получено угля пв/тн |  | Дата отгрузки | Дата и станция нахождения |  | Масса, тн |
| август 2024 |  |  |  | 64 пв / 4347,15 тн |  | 22.08.24 – 64 пв | 29.08.24 – г. Северобайкальск |  | 4347,15 тн |
| сентябрь 2024 |  |  |  | 191 пв / 13097,05 тн |  | 08.09.24 – 66 пв 15.09.24 – 67 пв 21.09.24 – 58 пв | 13.09.24 – г. Северобайкальск 21.09.24 – г. Северобайкальск 30.09.24 – г. Северобайкальск |  | 4430,15 тн 4624,5 тн 4042,4 тн |
| октябрь 2024 |  |  |  | 254 пв / 17518,4 тн |  | 07.10.24 – 64 пв 12.10.24 – 66 пв 17.10.24 – 64 пв 21.10.24 – 60 пв | 12.10.24 – г. Северобайкальск 17.10.24 – г. Северобайкальск 21.10.24 - г. Северобайкальск 28.10.24 – г. Северобайкальск |  | 4474,8 тн 4554,4 тн 4396,7 тн 4092,5 тн |
| ноябрь 2024 |  |  |  | 201 пв / 13343,4 тн |  | 08.11.24 – 67 пв 13.11.24 – 66 пв 19.11.24 – 68 пв | 10.11.24 – г. Северобайкальск 15.11.24 – г. Северобайкальск 24.11.24 – г. Северобайкальск |  | 4461,9 тн 4447,0 тн 4434,5 тн |
| декабрь 2024 |  |  |  | 387 пв / 26721,9 тн |  | 25.11.24 – 51 пв 06.12.24 – 65 пв 10.12.24 – 69 пв 14.12.24 – 67 пв 19.12.24 – 67 пв 26.12.24 – 68 пв | 01.12.24 – г. Северобайкальск 11.12.24 – г. Северобайкальск 14.12.24 – г. Северобайкальск 17.12.24 – г. Северобайкальск 24.12.24 – г. Северобайкальск 30.12.24 – г. Северобайкальск |  | 3421,1 тн 4692,3 тн 4634,75 тн 4641,65 тн 4673,9 тн 4658,2 тн |
| январь 2025 |  |  |  | 201 пв / 13559,45 тн Итого: с начала расчётного периода 1298 пв / 88587,35 тн |  | 30.12.24 – 10 пв 12.01.25 – 68 пв 16.01.25 – 69 пв 24.01.25 – 54 пв | 06.01.25 – г. Северобайкальск 16.01.25 – г. Северобайкальск 21.01.25 – г. Северобайкальск 27.01.25 – г. Северобайкальск |  | 687,3 тн 4594,8 тн 4617,75 тн 3659,6 тн |

Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Ведется работа по сбору информации о количестве поступающих заявок от населения города в диспетчерские службы ЖКХ (табл. № 1).

| Заявки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Службы ЖКХ | Поступило | Исполнено | Переходящие (адрес, тип работ, дата и время устранения) |
| АО УК «ОДИС» | 130 / 132 (-2) | 119 / 132 (-3) | 1 / 0 (+1) |
| МП «БВК» | 0 / 2 (-2) | 0 / 2 (-2) | 0 / 0 (0) |
| МП «БайкалВодоканал» | 4 / 2 (+2) | 4 / 2 (+2) | 0 / 0 (0) |
| СБРЭС | 6 / 3 (+3) | 6 / 2 (+4) | 0 / 1 (-1) |

За анализируемый период принято на контроль соответствующими службами ЖКХ города 140 заявок от населения (АППН – 139) (+1), из которых заявки, поступившие в:

УК «ОДИС» – ТО сантехнического оборудования, порывы коммуникаций систем ХВС, ГВС, отсутствие эл/энергии;

МП «БВК» – отсутствие или нарушение в подаче т/снабжения, ГВС;

МП «БайкалВодоканал» – отсутствие, порывы по системе ХВС;

СБРЭС – отсутствие, нарушение подачи электроэнергии.

Информация о работе предприятий жизнеобеспечения передана в СМИ.

Осуществляется систематический сбор сведений о количестве граждан и персонала на объектах с круглосуточным пребыванием людей. Средства связи и ЭВТ работают в штатном режиме. ПВР-4 отсутствует связь, П166М отсутствует связь с РЧВ.

ОД ЕДДС АМО «г. Северобайкальск»			            				В.В. Киселева