**ДОКЛАД**

**по обстановке при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций**

**по муниципальному образованию «город Северобайкальск»**

**(****по состоянию на 07:00 местного времени 03.04.2025 г.)**

**Температура наружного воздуха:** -1, атмосферное давление 714 мм. рт. cт., влажность воздуха 53 %, ветер СЗ 4,7 м/с.

**Уровень воды в оз. Байкал: на 08:00 02.04.2025** – 183 см (АППН – 187) (-4).

**Уровень воды в р. Тыя:** **на 08:00 02.04.2025** – 222 см (АППН – 232) (-10).

**Работа с прессой: 4** объявления в соц. сети.

**Для информации: 1**) **07.04.2025 с 8:00 до 17:00** будет произведено отключение ГВС по ЦТП 1, замена распределительного коллектора по ХВС. Под отключением: ул. Парковая д. 4, 5, 6, 7, 9, 11, пр-т Ленинградский д. 1, 3, 5, 9, пр-т Ленинградский д. 7 (Администрация). СЗО: школа №11, д/с № 62;

 **2) с 31.03.2025 по 14.04.2025** перекрытие дороги по ул. Ленина, в связи с реконструкцией участка сетей тепло -водоснабжения.

**Поступило звонков: 73 (из них по системе 112 поступило 11 сообщений).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зв** | **Время поступления** | **Тип****сообщения** |  **Адрес, причина** | **Примечание** | **Дата и время****выполнения заявки** |
|  **жалобы и сообщения по системе 112 – 11 сообщений** |
| **10** | **в течение суток** |  **вызов** | ложные – 2справочные – 2скорая – 5межрегиональные – 1  |
| **1** | **09:05** | **жалоба** | скопление талых вод – пр-т 60 лет СССР д. 10  | информация передана в МП «СВК» | откачено 19,5 м2 |
|  **жалобы и сообщения по системе ЕДДС: 61 обращение****сбор сведений и предоставление различной информации – 43 обращения****сообщений от населения – 18 обращений** |
| **37** | **в течение суток** | **сообщение** | сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, объектов ЖБС |
| **6** | **в течение суток** | **справки** | предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей ОД ЕДДС |
| **2** | **07:35,****13:34** | **жалоба** повторная от 01.04.25 | скопление талых вод – ул. Громова д. 5 | информация передана в МП «СВК» | откачено 6,5 м3 |
| **1** | **08:15** | **жалоба** повторнаяот 01.04.25 | скопление талых вод – пр-т 60 лет СССР д. 10  | информация передана в МП «СВК» | откачено 19,5 м3 |
| **1** | **10:08** | **жалоба**  | скопление талых вод – 7 мкрн 1 линия д. 9 | информация передана в МП «СВК» | в работу на 03.04.25 |
| **1** | **10:35** | **жалоба** | скопление талых вод – между ул. Спортивная д. 4 и ул. Ленина д.7г | информация передана в МП «СВК» | откачено 13 м3 |
| **1** | **10:44** | **жалоба**  | течь ГВС в т/трассе – ул. 18 съезда ВЛКСМ д. 14а | информация передана в МП «БВК» | данная жалоба поступила в МП «БВК» 01.04.25 устранено 02.04.25 в 08:00  |
| **1** | **10:45** | **жалоба** | провисание эл/проводов – ул. 18 съезда ВЛКСМ д. 6  | информация передана в СБРЭС |  в график работ |
| **1** | **11:16** | **жалоба** | провисание провода связи над проезжей частью – первый мост мкрн. Заречный  | информация передана ПАО «Ростелеком» | устранено в 15:28 |
| **1** | **11:52** | **жалоба** | крупная собака на самовыгуле проявляет агрессию – р-он ул. Студенческая 7б, кафе «Байкал» | информация передана в БФ «Мухтар», в группу контроля по отлову собак, ОМК | при выезде служб собака не обнаружена  |
| **2** | **12:28,****12:54** | **жалоба**  | скопление талых вод – пр-т 60 лет СССР д. 28, р-он Пенсионного фонда (проезжая часть) | информация передана в МП «СВК» | в работу на 03.04.25 |
| **1** | **12:39** | **жалоба** | осенью 2024 г. житель мкрн Заречный, проводил земляные работы по подключению дома к централизованному т/снабжению, в связи с этим было разрушено дорожное полотно. После выполнения работ, дорожное покрытие не было восстановлено. На данный момент из - за обильного таяния снега, участок дороги размыло и образовалась большая выбоина – ул. 40 лет Победы, р-он м-на «Елена» | информация передана в КУГХ | информация об исполнении в ЕДСС не предоставлена  |
| **1** | **13:52** | **жалоба** | скопление талых вод – ул. Космонавтов (проезжая часть) | информация передана в МП «СВК» | в работу на 03.04.25 |
| **1** | **14:21** | **жалоба** | скопление талых вод – между ТЦ «Перекресток» и ул. Автомобилистов д. 1 | информация передана в МП «СВК» | в работу на 03.04.25 |
| **1** | **15:18** | **жалоба** | скопление талых вод – ул. Морских пехотинцев д.7  | информация передана в МП «СВК» | в работу на 03.04.25 |
| **1** | **15:26** | **жалоба** повторная от 01.04.25 | скопление талых вод – перекресток ул. Мира 7 мкрн | информация передана в МП «СВК» | откачено 6,5 м3 |
| **1** | **17:33** | **жалоба** повторная от 01.04.25 | скопление талых вод – ул. Рабочая д. 102В | информация передана в МП «СВК» | в работу на 03.04.25 |
| **1** | **21:27** | **жалоба** | скопление талых вод – ул. Студенческая д. 12 | информация передана в МП «СВК» | в работу на 03.04.25 |
|  **сообщения от ТП, ФП РСЧС и объектов ЖКХ – 1 сообщение** |
| **1** | **09:44** | **сообщение** | от ОД ЕДДС Северо-Байкальского р-на: в связи с проведением работ по расчистке дороги, с 10:00 до 14:00 на автомобильной дороге Северобайкальск-Даван 40-51 км будет произведено перекрытие движение для всех видов транспорта. |

**9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по РБ: 3 выезда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** |  **Время** | **Адрес** | **Причина** | **Примечание** |
| **1** | **02.04.25** | **09:50-11:30** | ул. Промышленная д. 4 Центральная котельная | тренировка в СИЗОД на открытом воздухе с решением ПТЗ |  |
| **2** | **02.04.25** | **14:00-14:40** | ул. 40 лет Победы д. 34 котельная №6 | отработка ПТП |  |
| **3** | **02.04.25** | **14:45-15:40** | ул. Советская  | отработка жилмассива |  |

**Поисково-спасательное подразделение: без выездов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Кол-во чел.** | **Кол-во ед. тех.** | **Адрес** | **Виды проводимых работ** | **Дополнительная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  **Предприятие** | **Дата** |  |
|  **МП «СВК»** | **03.04.25** | **водовозка – 1 (ГАЗ 2790 Е19, 4 м³)****ЖБО: привлекается наемный транспорт****Откачка талых вод за 02.04.25:**ул. Мира д.49, д.51 – 90 м3пер. Солнечный д.2 – 13 м3ул. Рабочая д. 102В – 19,5 м3пр-т 60 лет СССР д. 10 – 19,5 м3ул. Мира 7 мкрн. – 6,5 м3ул. Громова д.5 – 6,5 м3ул. Спортивная д.4, ул. Ленина д.7Г – 13 м3**Итого: 168 м³** |
| **на 17:00 02.04.25** | **подъем воды – 4898 м³ (Суфияров)** **водозабор 3-32-97** |
|  **ООО «Чистый город»** | **03.04.25** | **день: 10 человек, 7 единиц техники** **ночь: 0 чел., 0 ед. тех.**  |

**Плановые отключения СБРЭС и ЭЧ-10: с 09.04.2025 по 11.04.2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  | **Время откл. /вкл.** | **Подстанции** | **Вид проводимых****работ** |  **Адреса отключений** | **Дата, время получения****сообщения** |
| **09.04.2025** | **13:00 – 17:00** | ТП – 414 Н-1, Н-2 | подключение ЖК «Рубиновый» | ул. Полиграфистов **СЗО:** **Гимназия №5** | 02.04.2025 в 08:19 по эл/почте  |
| **11.04.2025** | **13:00 – 17:00** | ПС-220 Северобайкальск, ВЛ-10 ф-8,25 | вырубка ДКР | пер. Майский, Уральский, проезд Нептунский, ул. Громова, Магистральная,Набережная, Ольхонская, Сибирская, Советская, Энтузиастов, Южная, м-н «Титан», ООО «Хлебозавод», КНС, Орбита, МЧС, РТС.**СЗО: ЦТП -2, Очистные сооружения, Водозабор, Кислородная станция**  | 02.04.2025 в 08:19 по эл/почте  |

|  |
| --- |
| **Температурный режим в здании по состоянию на 06:00 03.04.2025 г.: школы, д/сады, СК, ДК** |
| **д/с «Серебряное копытце»**  | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +20 | **лицей № 6** | **коридор** | +18 | **классы** | +21 |
| **д/с «Подснежник»** | +22 | **спортзал** | +18 |
| **д/с «Брусничка»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 3**  | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +21 |
| **д/с «Золотой ключик»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **спортзал** | +19 |
| **д/с «Теремок»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 11** | **старшая** | +22 | **младшая** | +22 |
| **с/к «Нева»** | +22 | **б / зал** | +21 | **м / зал** | +20 |
| **ДЮСШ («Нева-2»)** | **б / зал** | **+**21 | **м / зал** | +18 | **гимназия № 5** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +22 |
|  | **спортзал** | +20 | **коридор** | +20 |

|  |
| --- |
| **Заявки** |
|  **Название организации** | **Поступило** | **Исполнено** | **Переходящие (адрес, тип работ, дата и время устранения)** |
|  **АО УК «ОДИС»** | 20 | 20 |  |
|  **МП «БВК»** | 1 | 1 |  |
|  **МП «СВК»** | 12 | 5 | 1 – 7 мкрн 1 линия д. 9, откачка талых вод, на 03.04.251 – пр-т 60 лет СССР д. 28, р-он Пенсионного фонда, откачка талых вод, на 03.04.251 – ул. Космонавтов (проезжая часть), откачка талых вод, на 03.04.251 – ТЦ «Перекресток» и ул. Автомобилистов д. 1, откачка талых вод, на 03.04.251 – ул. Морских пехотинцев д.7, откачка талых вод, на 03.04.251 – ул. Студенческая д. 12, откачка талых вод, на 03.04.251 – ул. Рабочая д. 102В, откачка талых вод, на 03.04.25 |
|  **СБРЭС** | - | - |  |
|  |
|  |
| **дата** |  **Скорая помощь** | **Полиция** |
| **Вызовов** | **ОРВИ** |  | **ГИБДД**  | **Админ** **правон.** | **УК РФ** |
| **День** | **Ночь** | **Зареч.** | **Дети** | **Взр** | **Смерть** | **Госп.** |  **ДТП** |  **Протокол** | **Нетрезвые / стоянка** |
| **02.04.2025** | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 10 | -/- | 1 | 1 |
| **Полиция:** ст. 166 ч.1 – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (возбуждено, раскрыто).**ЧУЗ «РЖД – медицина ст. Северобайкальск»**  |
|  **отделения** | **всего** | **взрослых** | **детей** | **из них****носилочных** | **медперсонал** | **кто передал** |
| **Терапия**  | 45 | 43 |  | 2 | 2 | **Ломакин****138 / 18 / 21****Итого: 177** |
| **Хирургия** | 32 | 29 |  | 1 | 3 |
| **Гинекология** | 17 | 14 | 1 |  | 2 |
| **Роддом** | 12 | 9 |  |  | 3 |
| **Детское** | 23 |  | 17/4к |  | 2 |
| **Неврология** | 27 | 25 |  | 1 | 2 |
| **Инфекция** | 14 | 12 |  | 1 | 2 |
| **Реанимация** | 5 | 2 |  |  | 3 |
| **Приемный п.** | 2 |  |  |  | 2 |
| **АУР** |  |  |  |  |  |
| **с 07:00 02.04.25 до 07:00 03.04.25 через приемный покой поступило – 17 человек (ТО-4, ХО-7, РО-3, ДО-1, НО-2).** |
| **Название гостиниц** | **Всего** | **Проживающие**  | **Персонал** | **Кто передал** |
| **Взрослые** |  **Дети** | **Лежачие** |
| **РЦ «Надежда»** | 11 |  |  |  |  | Байчурина |
| **«Подлеморье»** | 17 | 15 | 2 |  |  | Попкова |
| **«Олимп»** | 5 |  |  |  |  | Турковская |
| **«Аврора»** | 9 |  |  |  |  | Юбкина |
| **«Дом у Байкала»** | 1 |  |  |  |  | Асафова |
| **Ж/Д вокзал** | 13 |  |  |  |  | Симонова |
| **Общежитие НГЧ** | 21 |  |  |  |  | Гелева |
| **БРМТИТ**  | 98 |  |  |  |  | Шереметова |
| **«Хостел» пр. Ленинградский 8** | 5 |  |  |  |  | Чернецкая |
| **Пансионат «Северный»** | 50 |  |  | 14 |  | Абраменко |

**Прогноз рисков и развития возможных ЧС и происшествий на территории МО «г. Северобайкальск» на 03.04.2025 –** ДТП, бытовые, техногенные и природные пожары, сейсмособытия, происшествия на акваториях, аварии на объектах ЖКХ.

**Предупреждение по погодным условиям:** По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» прогнозируются неблагоприятные метеоявления: 03 апреля по РБ смешанные осадки, усиление СЗ ветра до 15-20 м/с, гололедные явления!

**Выполненные превентивные мероприятия:** Организовано оповещение населения (сайт Администрации, официальная страница ЕДДС в ОК, телеграмм, официальный канал в телеграмм «Северобайкальск – инфо 24/7»), неблагоприятный прогноз доведен до руководящего состава посредством WhatsApp, службам РСЧС рекомендовано провести мероприятия с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных неблагоприятными метеоусловиями, усилить контроль обстановки на объектах жизнеобеспечения, автодорогах, линиях электропередач, электросвязи.

**На 10:00 02.04.2025** доклад по «Строевой» на ЦУКС отправлен.

**На 10:00 02.04.2025** запас топлива на ЦУКС отправлен.

**На 08:00 03.04.2025** суточныйдоклад на сайт администрации МО опубликован.

**ОД: МО МВД «Северобайкальский»** – оперативный дежурный Федоров, помощник Шишкина;

**Северобайкальский ЛО** – оперативный дежурный Якимов, помощник Куликов;

**ПСЧ-9** – диспетчер Полянская, начальник караула Пахахинов, от руководства Ковалев;

**ОНД** – Демин;

**БПСО** – Вологжин;

**Военкомат –** Тарасенко, Колмаков;

**ЕДДС Северобайкальского района** – Кетрова;

**СОД ЦУКС** – Калугин;

**ВСЖД** – Бурмисова, Золтуев;

**Ответственный дежурный приемной Главы РБ** – Боцок;

**Диспетчера:**

**Противолавинный центр** – Суханов В.О., Ахмадулин А.Ф.;

**СБРЭС** – Зайцев В. Н., Бубнов;

**УК «ОДИС» –** Пономаренко;

**МП «СВК»** – Алешина;

**Скорая помощь** – Жданова, Улитина;

**МП «БВК»** – Чалова, Бабкина;

**ООО «Чистый город»** – ответственный Добровольский А.В.;

**Ответственный о предотвращении повреждения сетей водоснабжения** – Ладыгин А.Н.;

**Ответственный о предотвращении повреждения теплосетей** – Левиков А.Н.

 **ОД ЕДДС МО «город Северобайкальск» В.А. Баглаева**