А Н А Л И З

работы ЕДДС АМО «город Северобайкальск» за период

с 25 апреля 2025 года по 01 мая 2025 года, по состоянию на 07:00 часов 02.05.2025 года.

Оперативно-дежурная смена ЕДДС МО «г. Северобайкальск» ведёт мониторинг складывающейся ситуации на территории города и   производит сбор сведений от ТП РСЧС и объектов ЖКХ.

В течение недели в ЕДДС АМО «г. Северобайкальск» поступило 401 сообщение (АППН – 346) (+55), из них:

-  сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, ЖБС – 181 сообщение (АППН – 167) (+14);

- предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей диспетчера ЕДДС – 30 справок (АППН – 22) (+8);

- оперативные сообщения от ОД, дежурных диспетчеров структур ТП РСЧС и ЖКХ – 13 сообщений (АППН – 8) (+5);

-  взят на контроль 150 вызовов и жалоб от граждан с информацией по системе 112 (АППН – 121) (+29);

-  взято на контроль 27 жалоб и заявлений от граждан с информацией различного характера по системе ЕДДС (АППН – 28) (-1).

Принятые жалобы характеризовались следующим образом:

| жалобы, обращения по системе ЕДДС и 112 – 163 обращения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вызовы: скорая, полиция, пожарные, ложные и т.д. |  |  |  |  |  | 123 вызова (75,47 %) |  |
| жалобы на отсутствие эл/энергии |  |  |  |  |  | 15 обращений (9,21 %) |  |
| жалобы различного характера |  |  |  |  |  | 7 обращений (4,29 %) |  |
| жалобы адресованные УК «ОДИС» |  |  |  |  |  | 5 обращений (3,07 %) |  |
| жалобы на скопление талых вод |  |  |  |  |  | 5 обращений (3,07 %) |  |
| жалобы на собак |  |  |  |  |  | 3 обращения (1,84 %) |  |
| жалобы на течь ЖБО |  |  |  |  |  | 2 обращения (1,22 %) |  |
| жалобы на нарушенное дорожное полотно |  |  |  |  |  | 1 обращение (0,61 %) |  |
| жалобы на отсутствие уличного освещения |  |  |  |  |  | 1 обращение (0,61 %) |  |
| жалобы на выход медведя |  |  |  |  |  | 1 обращение (0,61 %) |  |
| Зв | Тип сообщения | Адрес, причина |  |  | Примечание |  |  |
| жалобы и сообщения по системе 112 – 150 обращений |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | вызов | ложные – 35 справочные – 14 полиция – 26 скорая – 20 повторные – 4 БГ –27 межрегиональные – 4 пожарные – 6 детская шалость – 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | жалоба | отсутствует эл/энергия: – 12 квартал д. 30 – д/к Нептун, ул. Байкальская секция 1 д.2 – 12 квартал д.30 |  |  | информация передана в СБРЭС |  | – восстановлено в 11:56 – устранение своими силами – устранено в 18:05 |
| 3 | жалоба | стая агрессивных собак 2 взрослые особи, 3 щенка – на перекрестке улиц Нийская и Светлая – собака на самовыгуле, проявляет агрессию – ул. Полиграфистов д. 5 – стая бродячих, агрессивных собак (10 особей) – СОТ «Ветеран» 31 линия |  |  | информация передана в БФ Мухтар, в группу контроля по отлову собак, ОМК |  | – КУСП 1768, в работу на 26.04.25 – КУСП 1866, информация об исполнении в ЕДДС не предоставлена – КУСП 1837, собак отловить не удалось, адрес в работе |
| 1 | жалоба | течь ЖБО – 7 мкрн 1 линия д. 36 |  |  | информация передана в МП «СВК» |  | устранено 13:52 |
| 1 | жалоба | выход медведя – ул. Нагорная д. 5 |  |  | информация передана в Охотнадзор |  | КУСП 1797 |
| 1 | жалоба | отсутствует уличное освещение – 12 квартал д. 58 |  |  | информация передана в АУР-Инком, гл. энергетику АМО |  | в график работ на 01.05.2025 г. |
| 1 | жалоба | сильный запах канализации в квартире – ул. Парковая д. 7 кв. 18 |  |  | информация передана в МП «СВК», УК «ОДИС» |  | устранение своими силами до приезда служб |
| 1 | жалоба | на электропроводах лежит ветка, угроза замыкания – 60 лет ВКЛСМ д.1а |  |  | информация переда в СБРЭС |  | в работу на 02.05.25 |
| 1 | жалоба | порыв ЖБО в колодце – ул. Ленинградская д.69 |  |  | информация передана в МП «СВК» |  | устранено в 22:33 |
| жалобы и заявления граждан по системе ЕДДС – 27 обращений |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | жалоба | отсутствует эл/энергия: – ул. Громова д. 12 кв. 1, 2 – ул. Дружбы 21а – ул. Магистральная д.71 (кислородная станция) – ул. Набережная д.11 – ул. Рабочая д.35 – пер. Майский д.4/3 (м-н «Доброцен») – 11 квартал д. 46 кв. 2 |  |  | информация передана в СБРЭС |  | – восстановлено в 13:58 – устранение своими силами до приезда служб – линия без повреждений, устранение своими силами – устранено в 11:40 – устранено в 17:15 – переключение очистных сооружений, восстановлено в 16:00 – восстановлено в 16:10 |
| 5 | жалоба | скопление талых вод: – ул. Студенческая д.12 – пер Пионерский д.8 – ул. Рабочая д.102в – ул. Рабочая д.102в |  |  | информация передана в МП «СВК» |  | – откачано 34,8 м³ – откачано 7,5 м³ – в работу на 29.04.25 – в работу на 30.04.25 |
| 3 | жалоба | скачки напряжения эл/энергии – ул. Мира, ул. Дзержинского, пр-т Ленинградский, ул. Студенческая |  |  | информация передана в СБРЭС |  | просадка на линии ЛЭП 500 кВ |
| 2 | жалоба | несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора – ул. Студенческая д.12 |  |  | информация передана в КУГХ |  | информация об исполнении в ЕДДС не поступала |
| 2 | жалоба | отсутствует т/снабжение: – пр-т Ленинградский д. 19 корпус 1 кв. 14 – ул. Мира д. 28 кв.15 |  |  | передана информация в УК «ОДИС» |  | – восстановлено в 18:40 – восстановлено 18:20 |
| 1 | жалоба | нарушено дорожное полотно возле м-на «Золотая рыбка» – пр-т Ленинградский д. 19 |  |  | передана информация в КУГХ |  | в график работ |
| 1 | жалоба | требуется ремонт трапа на смотровой площадке – парк «Северное сияние» |  |  | информация передана в КУГХ |  | информация об исполнении в ЕДДС не предоставлена |
| 1 | жалоба | в чердачном помещении находятся посторонние лиц – ул. Парковая д. 9 подъезд 5 |  |  | информация передана в УК «ОДИС» |  | в работу на 28.04.25 |
| 1 | жалоба | вода с крыши попадает на карниз, сильно шумит, требуется демонтаж – пр-т 60 лет СССР д.16 кв.83 |  |  | информация передана в УК «ОДИС» |  | информация передана в строительный участок, жалоба в работе |
| 1 | жалоба | падение дерева на линию связи – 12 квартал д.59 |  |  | информация передана в ПАО «Ростелеком» |  | устранено в 17:46 |
| 1 | жалоба | неисправен тренажер – парк «Северное сияние», спортивная площадка |  |  | информация передана в КУГХ |  | информация об исполнении в ЕДДС не предоставлена |
| 1 | жалоба | с крыши обваливается шифер – пр-т 60 лет СССР д. 10 |  |  | информация передана в УК «ОДИС» |  | информация не подтвердилась, не закрепленного шифера нет |
| сообщения от ТП, ФП РСЧС и объектов ЖКХ – 13 сообщений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сообщение | от ДД МП «СВК»: - частично отсутствует эл/энергия – ул. Советская д. 51 (Очистные сооружения), был перепад электроэнергии на 3 КНС по ул. Южная; - электрик МП «СВК» совместно с ДД СБРЭС (в телефонном режиме) включили два масленых выключателя на на фидере 8 | информация передана в СБРЭС |  |  |  | восстановлено 03:31 |
| 2 | сообщение | от ДД МП «БВК»: аварийная остановка ЦТП-2, отсутствует ГВС. Свищ на ХВС. Под отключение попадают: ул. Парковая д. 1, 3, 13, 17, пр-т 60 лет СССР д. 26, 28, 30, 32. Ориентировочно на 1 час; – работы продлеваются на 1 час |  |  |  |  | восстановлено в 11:17 |
| 1 | сообщение | от ДД МП «БВК»: аварийное отключение т/снабжения, переврезка ГВС Под отключение попадают: ул. Советская д.25, 26, 28. |  |  |  |  | восстановлено в 11:04 |
| 1 | сообщение | от ДД СБРЭС: отключение эл/энергии для проведения аварийно-восстановительных работ. Под отключением 4 км и 8 км |  |  |  |  | восстановлено в 15:05 |
| 1 | сообщение | от ДД УК «ОДИС»: аварийное отключение ГВС и т/снабжения, ведутся ремонтные работы. До устранения. Под отключение попадает: ул. Мира д.22 |  |  |  |  | восстановлено в 11:12 |
| 1 | сообщение | от ДД МП «СВК»: перенос планового отключения ХВС 28.04.25 с 09:00 до 17:00 в мкрн. Кутузовка на 29.04.25, в связи с погодными условиями |  |  |  |  |  |
| 1 | сообщение | от ДД УК «ОДИС»: аварийное отключение ХВС и т/снабжения, ведутся ремонтные работы. До устранения. Под отключение попадает: пер. Пролетарский д.5 |  |  |  |  | восстановлено в 15:30 |
| 1 | сообщение | от ДД УК «ОДИС»: аварийное отключение ГВС и т/снабжения, ведутся ремонтные работы. До устранения. Под отключение попадает: ул. Мира д.30 |  |  |  |  | восстановлено в 15:54 |
| 1 | сообщение | от ДД УК «ОДИС»: аварийное отключение ГВС, т/снабжения. Ведутся ремонтные работы. Под отключение попадает: ул. Мира д. 20, до устранения |  |  |  |  | восстановлено в 12:22 |
| 1 | сообщение | от ДД УК «ОДИС»: аварийное отключение ХВС, ГВС. Порыв, ведутся ремонтные работы. Под отключение попадает: ул. Автомобилистов д. 1, до устранения |  |  |  |  | восстановлено в 17:06 |
| 1 | сообщение | от ДД СБРЭС: провисание провода связи между домами – ул. Студенческая д. 6, Полиграфистов д. 9 |  | информация передана ПАО «Ростелеком» |  |  | информация не подтвердилась |

«9-я пожарная часть ФПС по РБ»: 10 выездов (АППН – 10) (0)

| № п/п | Дата | Время | Адрес | Причина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.04.25 | 17:43 | ул. Дружбы | мусор | 1 кв. м. |
| 2 | 26.04.25 | 09:50 | МБОУ «Радуга» | пост безопасности |  |
| 3 | 26.04.25 | 12:17 | спуск мкрн Заречный | ДТП |  |
| 4 | 26.04.25 | 17:02 | парк «Северное сияние» | мусор | 5 кв. м |
| 5 | 27.04.25 | 05:55 | ул. Ольхонская б/н | мусор | 100 кв. м |
| 6 | 30.04.25 | 13:42 | пр-т 60 лет СССР д. 8 под. 1 | мусор | 1 кв.м. |
| 7 | 30.04.25 | 15:56 | пр-т 60 лет СССР д. 8 под. 1 | мусор | 1 кв.м. |
| 8 | 01.05.25 | 14:00-15:50 | ул. Тыйская | профилактика жилого сектора |  |
| 9 | 01.05.25 | 17:49 | ул. Бамовская | мусор | 4 кв.м. |
| 10 | 01.05.25 | 20:27 | 4 км автодороги Северобайкальск-Байкальское | мусор | 1 кв.м. |

Поисково-спасательное подразделение: 2 выезда (АППН – 2) (0)

| № | Дата | Время | Кол-во чел. | Кол-во ед. тех. | Адрес | Виды проводимых работ | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.04.25 | 20:00 | 4 | 3 | 26 км от причала города Северобайкальск сломался снегоход, на снегоходе один человек, нужна эвакуация – акватория оз. Байкала | ПСР | эвакуация пострадавшего, медицинская помощь не требуется, доставлен в г. Северобайкальск |
| 2 | 27.04.25 | 20:50 | 4 | 3 | 22 км от причала города Северобайкальск сломалась машина, в машине два человека, нужна эвакуация – акватория оз. Байкала | ПСР | эвакуация пострадавших, медицинская помощь не требуется, доставлен в г. Северобайкальск |

Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Ведется работа по сбору информации о количестве поступающих заявок от населения города в диспетчерские службы ЖКХ (табл. № 1).

| Заявки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Службы ЖКХ | Поступило | Исполнено | Переходящие (адрес, тип работ, дата и время устранения) |
| АО УК «ОДИС» | 97 / 204 (-107) | 94 / 137 (-43) | 3 / 67 (-64) |
| МП «БВК» | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| МП «СВК» | 7 / 4 (+3) | 5 / 2 (+3) | 2 / 2 (0) |
| СБРЭС | 11 / 4 (+7) | 10 / 2(+8) | 1 / 2 (-1) |

За анализируемый период принято на контроль соответствующими службами ЖКХ города 115 заявок от населения (АППН – 213) (-98), из которых заявки, поступившие в:

УК «ОДИС» – ТО сантехнического оборудования, порывы коммуникаций систем ХВС, ГВС, отсутствие эл/энергии;

МП «БВК» – отсутствие или нарушение в подаче т/снабжения, ГВС;

МП «СВК» – отсутствие, порывы по системе ХВС;

СБРЭС – отсутствие, нарушение подачи электроэнергии.

Информация о работе предприятий жизнеобеспечения передана в СМИ.

Осуществляется систематический сбор сведений о количестве граждан и персонала на объектах с круглосуточным пребыванием людей. Средства связи и ЭВТ работают в штатном режиме. П166М отсутствует связь с РЧВ.

ОД ЕДДС АМО «г. Северобайкальск»			            				Т. В. Вишняева