**ДОКЛАД**

**по обстановке при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций**

**по муниципальному образованию «город Северобайкальск»**

**(****по состоянию на 07:00 местного времени 25.04.2025 г.)**

**Температура наружного воздуха:** 0, атмосферное давление 717 мм. рт. cт., влажность воздуха 68 %, СЗ 4,8 м/с.

**Уровень воды в оз. Байкал: на 08:00 24.04.2025** – 188 см (АППН – 179) (+9).

**Уровень воды в р. Тыя:** **на 08:00 24.04.2025** – 160 см (АППН – 169) (-9).

**Работа с прессой:** **3** объявления в соц. сети.

**Для информации:**

**Поступило звонков: 53 (из них по системе 112 поступило 22 сообщения).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зв** | **Время поступления** | **Тип**  **сообщения** | **Адрес, причина** | | **Примечание** | | **Дата и время**  **выполнения заявки** |
| **жалобы и сообщения по системе 112 – 22 сообщения** | | | | | | | |
| **20** | **в течение суток** | **вызов** | ложные – 9  справочные – 2  полиция – 1  скорая – 4  БГ – 1  повторные – 3 | | | | |
| **1** | **07:59** | **жалоба** | порыв ХВС в водозаборной башне – ул. Мысовая д. 35 | | информация передана в МП «СВК» | | устранено в 08:19 |
| **1** | **14:02** | **жалоба**  через полицию | бродячие, агрессивные собаки – 3 квартал д. 43 | | информация передана в БФ «Мухтар», в группу контроля по отлову собак, ОМК | | КУСП 1751, отлов 1 особь |
| **жалобы и сообщения по системе ЕДДС: 31 обращение**  **сбор сведений и предоставление различной информации – 26 обращений**  **сообщений от населения – 5 обращений** | | | | | | | |
| **22** | **в течение суток** | **сообщение** | сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, объектов ЖБС | | | | |
| **4** | **в течение суток** | **справки** | предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей ОД ЕДДС | | | | |
| **3** | **13:52, 13:59, 14:01** | **жалоба** | отсутствует эл/энергия – ул. Рабочая д. 68, Ленина д. 24, Мира д. 7 | плановые отключения СБРЭС с 13:00 до 17:00 | | | |
| **1** | **18:00** | **жалоба** | отсутствует т/снабжение – ул. Мира д. 28 кв. 15 | информация передана в ООО УК «ОДИС» | | подача соответствует температурному графику | |
| **1** | **20:44** | **жалоба** | резкий запах хлора на улице – ул. Полиграфистов д. 1 | информация передана в ООО УК «ОДИС» | | информация не подтвердилась | |
| **сообщения от ТП, ФП РСЧС и объектов ЖКХ – 0 сообщений** | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |

**9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по РБ: без выездов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Адрес** | **Причина** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |

**Поисково-спасательное подразделение: без выездов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Кол-во чел.** | **Кол-во ед. тех.** | **Адрес** | **Виды проводимых работ** | **Дополнительная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Предприятие** | | | | **Дата** | |  | |
| **МП «СВК»** | | | | **25.04.25** | | **водовозка – 1 (ГАЗ 2790 Е19, 4 м³)**  **ЖБО: привлекается наемный транспорт**  **Откачка талых вод за 24.04.25:**  **Итого:** | |
| **на 17:00 24.04.25** | | **подъем воды – 5397 м³ (Бодрова М.Ю.)**  **водозабор 3-32-97** | |
| **ООО «Чистый город»** | | | | **25.04.25** | | **день: 10 человек, 7 единиц техники**  **ночь: 0 чел., 0 ед. тех.** | |

**Плановые отключения СБРЭС и ЭЧ-10: с 25.04.2025 по 29.04.2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время откл. /вкл.** | **Подстанции** | **Вид проводимых**  **работ** | **Адреса отключений** | **Дата, время получения**  **сообщения** |
| **25.04.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2, 10кВ «Центр» ВЛ-10кВ ф.Ц-8 Кутузовка | текущий ремонт выключателя 10кВ (В-10 ф.7) на выкаченной тележке | пер. Волжский, Железнодорожный, Майский, Родниковый, ул. Анисимова, Байкальская, Даванская, Дружбы, Железнодорожная, Морская, Морских Пехотинцев, Нийская, Ольхонская, Сибирская, Советская, Пивзавод  **СЗО: ЦТП-1, скважина** | 10.04.2025 в 17:55 по эл/почте |
| **28.04.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2, 10кВ «Центр»  ВЛ-10 ф.Ц-10 Автобаза | текущий ремонт выключателя 10кВ (В-10 ф.7) на выкаченной тележке | 12 мкрн., ул. Анисимова, Космонавтов, Объездная, пер. Железнодорожный, ул. Рабочая, Морских Пехотинцев, ГСК Механизатор  **СЗО: ЦТП-1** | 10.04.2025 в 17:55 по эл/почте |
| **29.04.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2, 10кВ «Центр»  ВЛ-10 ф.Ц-2 Дружба | текущий ремонт выключателя 10кВ (В-10 ф.7) на выкаченной тележке | квартал 1/2, 14 мкрн., пер. Байкальский, Волжский, Лесной, Солнечный, Тоннельный, Школьный, пр-т Юности, ул. Даванская, Байкальская, Днепропетровская, Дружбы, Комсомольская, Космонавтов, Ленинградская, Лесная, Магистральная, Мира д. 1, Морских Пехотинцев, Нийская, Первопроходцев, Рабочая, Светлая, Связистов, Спортивная, Строителей, Таежная, Тоннельщиков, Труда, Юбилейная, Железнодорожная, пр-т Ленинградский д. 21, 23, 25, ГСК Железнодорожник, налоговая, почта, УФССП, УФСИН  **СЗО: д/с «Подснежник», ПЧ-9** | 10.04.2025 в 17:55 по эл/почте |
| **29.04.2025**  (перенос с 23.04.2025) | **13:00 – 17:00** | ТП-414 Н-1, Н-2 Лицей 5 | подключение ЖК Рубиновый | ул. Полиграфистов д. 7, 9, 9А, 15  **СЗО: Гимназия №5** | 23.04.2025 в 09:55 по эл/почте |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температурный режим в здании по состоянию на 06:00 25.04.2025 г.: школы, д/сады, СК, ДК** | | | | | | | | | |
| **д/с «Серебряное копытце»** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +21 | **лицей № 6** | **коридор** | +18 | **классы** | +20 |
| **д/с «Подснежник»** | +22 | | | | **спортзал** | +18 | | |
| **д/с «Брусничка»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 3** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +21 |
| **д/с «Золотой ключик»** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +22 | **спортзал** | +20 | | |
| **д/с «Теремок»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 11** | **старшая** | +22 | **младшая** | +20 |
| **с/к «Нева»** | +22 | | | | **б / зал** | +20 | **м / зал** | +21 |
| **ДЮСШ («Нева-2»)** | **б / зал** | **+**20 | **м / зал** | +19 | **гимназия № 5** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +22 |
|  | | | | | **спортзал** | +20 | **коридор** | +20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название организации** | | | **Поступило** | | | **Исполнено** | | | **Переходящие (адрес, тип работ, дата и время устранения)** | | | | | | | | |
| **АО УК «ОДИС»** | | | 15 | | | 15 | | |  | | | | | | | | |
| **МП «БВК»** | | | - | | | - | | |  | | | | | | | | |
| **МП «СВК»** | | | - | | | - | | |  | | | | | | | | |
| **СБРЭС** | | | - | | | - | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **дата** | **Скорая помощь** | | | | | | | | | | | **Полиция** | | | | | |
| **Вызовов** | | | | | **ОРВИ** | |  | | | | **ГИБДД** | | | **Админ**  **правон.** | | **УК РФ** |
| **День** | **Ночь** | | | **Зареч.** | **Дети** | **Взр** | **Смерть** | | **Госп.** | | **ДТП** | **Протокол** | **Нетрезвые / стоянка** |
| **24.04.2025** | 11 | 4 | | | 1 | - | 1 |  | | 4 | | - | 12 | -/1 | 2 | | 4 |
| **Полиция:** ст. 158 ч. 2 п. «в» – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину (возбуждено, раскрыто);  ст. 158 ч. 2 п. «б», «в» ч/з ст. 30 ч. 3 – покушение на кражу, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину (возбуждено, не раскрыто);  ст. 159 ч. 1 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (не возбуждено, не раскрыто);  ст. 159 ч. 2 – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (возбуждено, не раскрыто).  **ЧУЗ «РЖД – медицина ст. Северобайкальск»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **отделения** | **всего** | | | **взрослых** | | | **детей** | | | **из них**  **носилочных** | | | | **медперсонал** | **кто передал** | | |
| **Терапия** | 53 | | | 50 | | |  | | | 3 | | | | 3 | **Ломакин**  **119 / 22 / 23**  **Итого: 164** | | |
| **Хирургия** | 24 | | | 22 | | |  | | | 2 | | | | 2 |
| **Гинекология** | 14 | | | 12 | | |  | | |  | | | | 2 |
| **Роддом** | 10 | | | 6 | | | 1 | | |  | | | | 3 |
| **Детское** | 21 | | |  | | | 17/2к | | |  | | | | 2 |
| **Неврология** | 21 | | | 19 | | |  | | |  | | | | 2 |
| **Инфекция** | 12 | | | 6 | | | 4 | | |  | | | | 2 |
| **Реанимация** | 4 | | | 1 | | |  | | |  | | | | 3 |
| **ПСО** | 3 | | | 1 | | |  | | |  | | | | 2 |
| **Приемный п.** | 2 | | |  | | |  | | |  | | | | 2 |
| **АУР** |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| **с 07:00 24.04.25 до 07:00 25.04.25 через приемный покой поступило – 17 человек (ТО-6, ХО-2, ГО-2, ДО-4, ИО-3).** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название гостиниц** | | | | | | **Всего** | | **Проживающие** | | | | | | **Персонал** | | **Кто передал** | |
| **Взрослые** | | | **Дети** | | **Лежачие** |
| **РЦ «Надежда»** | | | | | | 8 | |  | | | 6 | |  | 2 | | Терегулова | |
| **«Подлеморье»** | | | | | | 68 | |  | | | 2 | |  |  | | Кравченко | |
| **«Олимп»** | | | | | | 9 | |  | | |  | |  |  | | Немцева | |
| **«Аврора»** | | | | | | 1 | |  | | |  | |  |  | | Санжиева | |
| **«Дом у Байкала»** | | | | | | 2 | |  | | |  | |  |  | | Асофова | |
| **Ж/Д вокзал** | | | | | | 12 | |  | | |  | |  |  | | Ланинкина | |
| **Общежитие НГЧ** | | | | | | 24 | |  | | |  | |  |  | | Коляденко | |
| **БРМТИТ** | | | | | | 83 | |  | | | 82 | |  | 1 | | Шереметова | |
| **«Хостел» пр. Ленинградский 8** | | | | | | 6 | |  | | |  | |  |  | | Веко | |
| **Пансионат «Северный»** | | | | | | 49 | |  | | |  | | 14 | 1 | | Пономаренко | |

**Прогноз рисков и развития возможных ЧС и происшествий на территории МО «г. Северобайкальск» на 25.04.2025 –** ДТП, бытовые, техногенные и природные пожары, сейсмособытия, происшествия на акваториях, аварии на объектах ЖКХ.

**Предупреждение по погодным условиям**: По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» прогнозируются неблагоприятные метеоявления: 25 апреля смещение атмосферного фронта, усиление СЗ ветра до 16-21 м/с, мокрый снег, гололедные явления. **Выполненные превентивные мероприятия:** Организовано оповещение населения (сайт Администрации, официальная страница ЕДДС в ОК, телеграмм, официальный канал в телеграмм «Северобайкальск – инфо 24/7»), неблагоприятный прогноз доведен до руководящего состава посредством WhatsApp, службам РСЧС рекомендовано провести мероприятия с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных неблагоприятными метеоусловиями, усилить контроль обстановки на объектах жизнеобеспечения, автодорогах, линиях электропередач, электросвязи.

**На 10:00 24.04.2025** доклад по «Строевой» на ЦУКС отправлен.

**На 10:00 24.04.2025** запас топлива на ЦУКС отправлен.

**На 17:00 24.04.2025** план работы и результат патрулирования ПГ на ЦУКС отправлен.

**На 08:00 25.04.2025** суточныйдоклад на сайт администрации МО опубликован.

**ОД: МО МВД «Северобайкальский»** – оперативный дежурный Федоров, помощник Рженева;

**Северобайкальский ЛО** – оперативный дежурный Циленко, помощник Пахахинова;

**ПСЧ-9** – диспетчер Яковлева М.И., начальник караула Жигжитов В.В., от руководства Ковалев;

**ОНД** – Демин;

**БПСО** – Карпова;

**Военкомат –** Шевцова, Лобода;

**ЕДДС Северобайкальского района** – Корытова М.С.;

**СОД ЦУКС** – Каратаев;

**ВСЖД** – Богданов, Таран;

**Ответственный дежурный приемной Главы РБ** – Дымбрылова;

**Диспетчера:**

**Противолавинный центр** – Суханов А.С., Ахмадулин А.Ф.;

**СБРЭС** – Кондаков, Бубнов;

**УК «ОДИС» –** Гладкая;

**МП «СВК»** – Суранова;

**Скорая помощь** – Филиппова, Суворова;

**МП «БВК»** – Ильин, Бабкина;

**ООО «Чистый город»** – ответственный Добровольский А.В.;

**Ответственный о предотвращении повреждения сетей водоснабжения** – Ладыгин А.Н.;

**Ответственный о предотвращении повреждения теплосетей** – Левиков А.Н.

**ОД ЕДДС МО «город Северобайкальск» А.В. Донских**