Сводный доклад

по обстановке при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций

по муниципальному образованию «город Северобайкальск»

за период с 15.04.2025 г. по 21.04.2025 г, по состоянию на 07:00 часов 22.04.2025 г.

Оперативно-дежурная смена ЕДДС МО «г. Северобайкальск» ведёт мониторинг складывающейся ситуации на территории города, производит сбор сведений от ТП РСЧС и объектов ЖКХ.

В течение недели в ЕДДС АМО «г. Северобайкальск» поступило – 650 сообщений и звонков (АППН – 369) (+281), из них:

- сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, ЖБС – 223 сообщения (АППН – 171) (+52);

- предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей диспетчера ЕДДС – 67 справок (АППН – 33) (+34);

- сообщения от ОД, дежурных диспетчеров структур ТП РСЧС и ЖКХ – 21 сообщение (АППН – 12) (+9);

- взято на контроль 161 жалоба и заявление от граждан по системе 112 (АППН – 116) (+45);

- взято на контроль 178 жалоб, просьб и заявлений от граждан по системе ЕДДС (АППН – 37) (+141);

| зв. | Тип сообщения | адрес, причина |  |  | примечание | дата и время выполнения заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жалобы и сообщения по системе 112 – 161 сообщение |  |  |  |  |  |  |
| 148 | вызов | ложные – 41 справочные – 27 полиция – 21 скорая – 41 повторные – 6 межрегиональные – 6 БГ – 3 пожарные – 3 |  |  |  |  |
| 2 | жалоба | отсутствует т/снабжение: – ул. Парковая д.6 кв.51 – пр-т Ленинградский д. 19 корп. 3 кв. 1 |  |  | информация передана в УК «ОДИС» | – в работу на 18.04.25 – восстановлено в 16:16 |
| 2 | жалоба | скопление талых вод: – ул. Мира д. 9 – ул. Советская д. 6 кв. 2, в колодце, запах канализации стоит в квартире, рядом проходит труба очистных сооружений |  |  | информация передана в МП «СВК» | – в работу на 16.04.25 – в работу на 21.04.25, с абонентом согласовано |
| 1 | жалоба | на подстанции, на опоре искрит шина – ул. Мира д. 42 |  |  | информация передана в СБРЭС | восстановлено в 20:00 |
| 1 | антитеррор | заявитель услышал взрыв, следом в доме отключилась э/энергия – ул. Мира д. 46 |  |  | информация передана в ФСБ, начальнику ГО и ЧС, СБРЭС | КУСП 1615, ложный. Аварийное отключение эл/энергии |
| 2 | жалоба | отсутствует эл/энергия: – ул. Мира д. 40 – ул. Мостостроителей д. 3 кв. 1 |  |  | информация передана в СБРЭС | – восстановлено в 20:00 – восстановлено в 22:45 |
| 1 | жалоба | течь трубы в санузле – ул. Молодогвардейская д.10а кв.2 |  |  | информация передана в УК «ОДИС» | устранено в 18:52 |
| 1 | жалоба | собаки на самовыгуле (3 особи: черная, рыжая, разноцветная), все в ошейниках, крупные, очень агрессивны – ул. Даванская д. 29 |  |  | информация передана в БФ «Мухтар», в группу контроля по отлову собак, ОМК | КУСП 1655, информация об исполнении в ЕДДС не предоставлена |
| 1 | жалоба | в квартире очень жарко – пр-т Ленинградский д. 5 кв. 23 |  |  | информация передана в УК «ОДИС» | температура подачи соответствует графику |
| 1 | жалоба | слабый напор ГВС, ХВС – ул. Труда д. 30 кв. 18 |  |  | информация передана в УК «ОДИС» | восстановлено в 11:40 |
| 1 | жалоба | отсутствует ГВС во всем доме – ул. Труда д. 26 |  |  | информация передана в УК «ОДИС» | восстановлено в 14:00, дополнительные работы на 21.04.25 |
| жалобы и сообщения от населения по системе ЕДДС – 178 обращений |  |  |  |  |  |  |
| 85 | жалоба | отсутствует эл/энергия: – ул. Мира, ул. Молодогвардейская, ул. Дзержинского, ул. Дружбы, 9 мкрн, ул. Студенческая, ул. Ленина, ул. Космонавтов, пр-т Пролетарский, ул. Ленинградская, ул. Октября, ул. Рабочая, пер. Транспортный – пер. Баргузинский д. 6 – ул. Московская д. 33 кв. 3 – ул. Весенняя д. 15 – ул. Мысовая д. 37 кв. 3 – ул. Студенческая д. 2, Молодогвардейская д. 4, Мира д. 38, 48 – ул. Профсоюзная д. 12 кв. 1 – ул. Проходчиков д.15 кв 1 – ул. Московская д.33 кв.3 |  |  | информация передана в СБРЭС | – восстановлено в 20:00 – устранение своими силами до приезда служб – восстановлено в 00:15 – подача эл/энергии до ввода в дом без нарушений, дом на НСУ - устранение своими силами – восстановлено в 10:52 – кратковременное отключение эл/энергии для переключения абонента – восстановлено в 18:50 – в работу на 20.04.25 – в работу на 20.04.25 |
| 54 | жалоба | отсутствует теплоснабжение, ГВС: – пр-т 60 лет СССР, ул. Студенческая, ул. Морская, ул. Советская, ул. Энтузиастов, ул. Громова, пер. Родниковый, ул. Морская, ул. Полиграфистов, пр-т Ленинградский, ул. Мира, ул. Космонавтов, ул. Спортивная, ул. Дзержинского, пер. Пролетарский, ул. Рабочая |  |  | – аварийная остановка ЦК, восстановлено в 00:00 |  |
| 15 | жалоба | скопление талых вод: – ул. Космонавтов д. 16 (гаражи) – ул. Студенческая д. 12 – пер. Пионерский д. 8 – ул. Космонавтов д. 18 – пер. Солнечный д. 2 – ул. Громова д. 5 – ул. Бамовская д. 16 б, 18 б – ул. Рабочая 102 в – ул. Северная д. 5 – ул. Советская д. 6 кв. 2, запах канализации стоит в квартире, рядом проходит труба очистных сооружений – ул. Парковая д. 1 – ул. Тыйская д. 1Б, 1В, не могут откачать септик, так как он снова заполняется талой водой с канавы |  |  | информация передана в МП «СВК» | – откачано 16,2 м3 – откачано 12 м3 – откачано 7,5 м3 – откачано 7,5 м3 – в работу на 16.04.25 – в работу на 17.04.25 – откачено 8,7 м3 – откачено 17,4 м3 – в работу на 19.04.25 – в работу на 17.04.25 – информация не подтвердилась, лужа отсутствует – при выезде мастера выявлено, что дренажная канава не переполнена, возможная причина наполнения - септик не герметичен, устранение силами жильцов |
| 11 | жалоба | отсутствует теплоснабжение: – пр-т Ленинградский д. 3 подъезд 2 кв. 16, 24 – ул. Полиграфистов д. 1 кв. 80 – ул. Парковая д. 6 кв. 51 – ул. Студенческая д. 4 кв. 55 |  |  | информация передана в УК «ОДИС» | – в работу на 19.04.25 – восстановлено в 17:00 – в работу на 19.04.25 – в работу на 19.04.25 |
| 6 | жалоба | течь трубы радиатора: – пр-т Ленинградский д. 5 кв. 78, топят магазин «Вист», в подъезде – ул. Мира д. 20 кв. 24, в подъезде – пр-т. 60 лет СССР д. 4 кв. 117, в подъезде – ул. Труда д.14 кв.3, в подъезде – ул. Ленинградская д. 43 кв. 11, на кухне – ул. Труда д.14 кв.3, т/снабжения |  |  | информация передана в ООО УК «ОДИС» | – устранено 00:47 – устранено 19:53 – работу на 17.04.25 – устранено в 15:51 – восстановлено 00:51 – устранено в 15:51 |
| 1 | жалоба | большая выбоина на а/дороге – мкрн Заречный, за вторым мостом |  |  | информация передана в КУГХ | информация об исполнении в ЕДДС не предоставлена |
| 1 | жалоба | течь смесителя в ванной, подтапливает соседей – пр-т 60 лет СССР д. 10 кв. 135 |  |  | информация передана в ООО УК «ОДИС» | устранено 20:05 |
| 1 | жалоба | затопление квартиры соседями сверху – ул. Студенческая д. 12 кв. 26 |  |  | информация передана в ООО УК «ОДИС» | устранено 00:51 |
| 1 | жалоба | стая агрессивных собак (8 особей: 4 - взрослые, 4 - щенка) – ул. Проходчиков д. 7 кв. 1 |  |  | информация передана в БФ «Мухтар», в группу контроля по отлову собак | в работу на 17.04.25 |
| 1 | жалоба | порыв ГВС в подвале – ул. Мира д. 22 подъезд 1 |  |  | информация передана в ООО УК «ОДИС» | ГВС перекрыли во всем доме, устранение течи в работу на утро 19.04.25 |
| 1 | жалоба | отсутствует ХВС – пер. Майский д.5 |  |  | информация передана в МП «СВК» | аварийное отключение ХВС, восстановлено в 19:43 |
| 1 | жалоба | требуется замена короба теплотрассы, сгнил – ул. Дзержинского д. 21 |  |  | информация передана в МП «БВК» | принято в график работ |
| сообщения от ТП РСЧС и объектов ЖКХ – 21 сообщение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | сообщение | от ДД МП «БВК»: - аварийное отключение систем ГВС, т/снабжения. Остановка работы центральной котельной, в связи с аварией на тепловых сетях. Под отключение попадают все потребители г. Северобайкальск, кроме мкрн. Заречный; - работы продлеваются до 18:00; - обнаружена течь по перемычке d=100мм по обратному теплопроводу, между ТК99 и ТК98; - произведено перекрытие перемычки; - работы продлены; - ведется заполнение системы теплоснабжения; - продолжается заполнение сетей 1 контура отопления, произведено включение циркуляционных насосов. Планируемое время восстановления ГВС, т/снабжения 00:00-01.00; - произведен запуск двух котлов, третий в процессе запуска. Восстановление т/режима |  |  |  | восстановлено в 00:00 |
| 1 | сообщение | от ДД УК «ОДИС»: аварийное отключение системы т/снабжения. Под отключение попадает: ул. Мира д.30. До устранения |  |  |  | восстановлено в 15:46 |
| 1 | сообщение | от ДД МП «СВК»: аварийное отключение ХВС, для устранения порыва. Под отключение попадают: пер. Волжский д. 6, 8, ул. Дружбы д. 3, 5А ,7, 7А, 27, ул. Нийская д. 2, 4, 1Б, ул. Даванская д. 23Б, 26А,2 1А, 8А, 5Б, м-н «Вист-Сити», автомойка «Пител», кафе «Добрая». Ориентировочно на 2 часа |  |  |  | восстановлено в 15:43 |
| 1 | сообщение | от ДД СБРЭС: аварийное отключение э/энергии. Под отключение попадают: 19 квартал, 21 квартал, 7 микрорайон, 9 микрорайон, пер. Апрельский, пер. Байкальский, пер. Волгоградский, пер. Сиреневый, пер. Транспортный, пер. Школьный, ул. Ангарская, ул. Дзержинского, ул. Дорожная, ул. Дружбы, ул. Космонавтов, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Мира, ул. Молодогвардейская, ул. Октября, ул. Рабочая, ул. Спортивная, ул. Строителей, ул. Студенческая 5а, 7, 7а, 7б |  |  |  | восстановлено в 20:00 |
| 1 | сообщение | от ДД МП «СВК»: аварийное отключение ХВС, для устранения порыва. Под отключение попадают: ул. Строителей (частично), пер. Школьный. Ориентировочно на 2 часа |  |  |  | восстановлено в 19:20 |
| 1 | сообщение | от ДД УК «ОДИС»: аварийное отключение т/снабжения, проводятся ремонтные работы. До устранения – ул. Полиграфистов д.9 |  |  |  | т/снабжение восстановлено в 15:32 |
| 1 | сообщение | от ДД МП «БВК»: обвал грунта, возле люка связи – м/у ул. Полиграфистов д.15, пр-т Ленинградский д.6а | информация передана в ПАО «Ростелеком» |  |  | устранено в 17:45 |
| 1 | сообщение | от приемного покоя: укус собаки, девочка 2016 г.р., укушенная рана четвертого пальца правой кисти, с/и, у/н | информация передана в группу контроля по отлову собак, ОМК, МО МВД «Северобайкальский» |  |  | КУСП 1664 |
| 1 | сообщение | от ДД УК «ОДИС»: аварийное отключение ГВС, течь в подвале. Под отключением: ул. Мира д. 22, до устранения |  |  |  | на утро 19.04.25 |
| 1 | сообщение | от приемного покоя: укус собаки, женщина 1988 г.р., укушенная рана голени левой ноги, с/н, у/н п. Нижнеангарск р-он Аэропорт |  |  |  |  |
| 1 | сообщение | от ДД МП «СВК»: аварийное отключение ХВС, в связи с заменой трубы ДУ 63, длинна 180 м. Под отключение попадают: пер. Майский д. 5, 7, маг. «Доброцен», бывший «Трактороцентр». До устранения; |  |  |  | восстановлено в 19:43 |
| 1 | сообщение | от ДД МП «СВК»: организован подвоз воды, в связи с ненадлежащим качеством ХВС, после ремонтных работ – пер. Майский д. 5: 400 л., пер. майский д. 7: 50 л. |  |  |  |  |
| 1 | сообщение | от ДД УК «ОДИС»: аварийное отключение ХВС. Под отключение попадает: пр-т 60 лет СССР д. 20. До устранения |  |  |  | восстановлено в 12:02 |
| 1 | сообщение | от ДД СБРЭС: обрыв провода связи, на проезжей части – ул. Спортивная, пер. Школьный |  | информация передана в ПАО «Ростелеком» |  | устранено в 19:40 |
| Принятые жалобы характеризовались следующим образом: |  |  |  |  |  |  |
| жалобы по системе 112 и ЕДДС – 339 обращений |  |  |  |  |  |  |
| вызовы по системе 112 (скорая, полиция, пожарные, ложные и т.д.) |  |  |  |  | 148 обращений (43,67%) |  |
| жалобы на отсутствие эл/энергии |  |  |  |  | 87 обращений (25,66%) |  |
| жалобы на отсутствие т/снабжение, ГВС (аварийная остановка ЦК) |  |  |  |  | 54 обращения (15,93%) |  |
| жалобы адресованные УК «ОДИС» |  |  |  |  | 26 обращений (7,67 %) |  |
| жалобы на скопление талых вод |  |  |  |  | 17 обращений (5,01 %) |  |
| жалобы различного характера |  |  |  |  | 3 обращения (0,88 %) |  |
| жалобы на собак |  |  |  |  | 2 обращения (0,58%) |  |
| антитеррор |  |  |  |  | 1 обращение (0,30 %) |  |
| жалобы на отсутствие ХВС |  |  |  |  | 1 обращение (0,30 %) |  |

- 1.1. Гидрологическая обстановка: на реке Тыя уровень воды – 160 см (АППН – 169) (-9), на озере Байкал – уровень воды – 188 см (АППН – 179) (+9).

1.2. Обстановка на водных объектах: за указанный период в акватории г. Северобайкальск и Северобайкальского района зарегистрировано – 0 происшествий (АППН – 0) (0). Патрулирований – 1 (АППН – 1) (0). Бесед – 33, охват – 45, памятки – 42, лекция – 1 (МБОУ «Кичерская СОШ»), охват – 21, соц. сети – 2 , газета – 1 (п. Таксимо), гос. услуги – 12 (10 справок по наличию/отсутствию маломерного судна, 2 замены удостоверений).

1.3. Сейсмическая обстановка: за прошедший период на территории МО «г. Северобайкальск» сейсмособытий не зарегистрировано.

- 1.4. Экологическая обстановка: в пределах норм безопасности: уровень радиации на территории города не превышает средний республиканский показатель гамма - фона и соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99) и основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) т.е. 13 – 18 мкрн. /ч.

- 1.5. Эпизоотическая обстановка: в норме, падежа скота не зарегистрировано. Профилактические работы не проводятся.

- 1.6. Анализ охраны правопорядка за период с 14.04.2025 г. по 20.04.2025 г. За указанный период на территории города Северобайкальск зарегистрировано – 111 заявлений	 (АППН – 85) (+26), сообщения о преступлениях и иной информации о происшествиях. По результатам полученных сообщений возбуждено – 17 уголовных дел (АППН – 6) (+11) по преступлениям, предусмотренным следующими статьями Уголовного кодекса РФ:

| статья УК РФ | преступление | количество |
| --- | --- | --- |
| 158 | кража | 8 |
| 159 | мошенничество | 5 |
| 264 | нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС | 1 |
| 272 | неправомерный доступ к компьютерной информации | 2 |
| 314 | уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера | 1 |

На территории города Северобайкальск преступлений, совершённых несовершеннолетними, не зарегистрировано (АППН – 0) (0).

К административной ответственности привлечено – 9 человек (АППН – 9) (0), из них:

| статья КРФ об АП, Закона РБ | нарушение | количество |
| --- | --- | --- |
| 5.35 | Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних | 2 |
| 7.17 | Уничтожение или повреждение чужого имущества | 1 |
| 19.16 | Умышленная порча документа удостоверяющего личность гражданина, либо утрата документа по небрежности | 1 |
| 20.1 | Мелкое хулиганство | 3 |
| 20.21 | Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения | 2 |

За указанный период на территории города зарегистрировано – 1 ДТП (АППН – 3) (-2), в результате ДТП пострадавших – 0 (АППН – 1) (-1). По линии ГИБДД выявлено – 55 административных правонарушений (АППН – 51) (+4), к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, привлечен – 1 водитель (АППН – 1) (-0).

1.7. Поисково-спасательное подразделение: 2 выезда (АППН – 0) (+2).

| № | дата | время | кол-во чел. | кол-во ед. тех. | Адрес | виды проводимых работ | дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.04.25 | 22:40 – 06:15 | 3 | 2 | акватория о. Байкал в районе с. Байкальское 8 км от берега | ПСР | эвакуировали 5 человек |
| 2 | 20.04.25 | 13:07 | 3 | 1 | трасса Северобайкальск – с. Байкальское 18 км | деблокировка погибших и пострадавших | извлечено 2 тела, один пострадавший доставлен в КБ РЖД медицина г. Северобайкальск |

1.8. Анализ боевой работы пожарных подразделений: 13 выездов (АППН – 9) (+4).

| № | дата | время | адрес | причина | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.04.25 | 14:00-16:00 | ул. Сибирская | профилактика жилого сектора |  |
| 2 | 16.04.25 | 16:04 | ул. Мира д. 46 | антитеррор | ложный |
| 3 | 17.04.25 | 14:00-16:00 | ул. Дружбы д.11 (м-н «Столплит») | отработка ПТП |  |
| 4 | 17.04.25 | 22:32 | ул. Объездная | ложный |  |
| 5 | 18.04.25 | 10:10 | ул. Молодогвардейская д. 10 | мусор | 70 кв. м. |
| 6 | 18.04.25 | 14:00-15:45 | ул. Дружбы д. 11 м-н «Столплит» ул. Космонавтов д. 13 ДК «Байкал» пр-т Ленинградский д. 10 ДК «Железнодорожник» | отработка КТП отработка ПТП |  |
| 7 | 19.04.25 | 14:00-16:00 | ул. Дружбы д. 11 м-н «Столплит» ул. Космонавтов д. 13 ДК «Байкал» пр-т Ленинградский д. 10 ДК «Железнодорожник» | отработка КТП отработка ПТП |  |
| 8 | 19.04.25 | 19:41 | ул. Московская д.33 | ложный |  |
| 9 | 19.04.25 | 22:50-01:00 | ул. Мира д. 10 Кафедральный собор Казанской иконы Божией матери | пост безопасности |  |
| 10 | 20.04.25 | 12:51 | трасса Северобайкальск – с. Байкальское 18 км | ДТП |  |
| 11 | 20.04.25 | 14:00-16:00 | ул. Дружбы д. 11 м-н «Столплит» ул. Космонавтов д. 13 ДК «Байкал» пр-т Ленинградский д. 10 ДК «Железнодорожник» | отработка КТП отработка ПТП |  |
| 12 | 21.04.25 | 14:00 | ул. Ольхонская б/н | отработка жилого массива |  |
| 13 | 21.04.25 | 14:48 | ул. Объездная 52/21 | ложный |  |

1.9 Анализ заболеваемости.

| наименование заболевания |  | 15.04.2025-21.04.2025 |  |  |  |  |  | 08.04.2025-14.04.2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| укусы животных | собаки | - |  |  |  |  |  | 1 взрослый (с/и, у/н) |  |  |  |  |  |
|  | кошки | - |  |  |  |  |  | 2: 1 ребенок (к/и, у/с) СОШ №3; 1 взрослый (к/и, у/с) |  |  |  |  |  |
| пневмония |  | 4: 1 ребенок (д/с «Теремок» (амбулаторный)), 3 взрослых (2 работающих, 1 неработающий (3 госпитализированы)) |  |  |  |  |  | 5: 3 детей (Лицей №6 – 2, Гимназия №5 – 1, (2 госпитализированы)), 2 взрослых (1 работающих, 1 неработающий (2 госпитализированы)) |  |  |  |  |  |
| ветряная оспа |  | 10: 10 детей (д/с «Теремок» – 3, д/с «Подснежник» – 5, д/с «Серебряное копытце» – 1, неорганизованный – 1) |  |  |  |  |  | 14: 14 детей (д/с «Серебряное копытце» – 2, д/с «Теремок» – 5, д/с «Подснежник» – 3, д/с «Золотой ключик – 1, СОШ №1 – 2, СОШ №3 – 1) |  |  |  |  |  |
| ковид |  | - |  |  |  |  |  | 1 ребенок (Гимназия №5) |  |  |  |  |  |
| ОГЭК |  | 1 ребенок (д/с «Золотой ключик») |  |  |  |  |  | 2 взрослых (работающий – 1, неработающий – 1) |  |  |  |  |  |
| гепатит С |  | 3 взрослых – (работающий – 1, неработающий – 2) |  |  |  |  |  | 2 взрослых (работающий – 1, неработающий – 1) |  |  |  |  |  |
| гепатит В |  | - |  |  |  |  |  | 2 взрослых (работающий – 1, неработающий – 1) |  |  |  |  |  |
| энтеробиоз |  | 1 ребенок (д/с «Золотой ключик») |  |  |  |  |  | 1 ребенок (Гимназия №5) |  |  |  |  |  |
| грипп А |  | - |  |  |  |  |  | 1 ребенок (д/с «Подснежник») |  |  |  |  |  |
| грипп Б |  | 1 ребенок (БРМТИТ) |  |  |  |  |  | 3: 2 детей (БРМТИТ – 2) 1 взрослый (неработающий) |  |  |  |  |  |
| ОРВИ |  | 89 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| от 0 до 1 года |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| от 1 до 2 лет |  | 3 |  |  |  |  |  | 12 (7 организованных) |  |  |  |  |  |
| от 3 до 6 лет |  | 12 (организованных) |  |  |  |  |  | 13 (организованных) |  |  |  |  |  |
| от 7 до 14 лет |  | 22 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| от 15 до 17 лет |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| от 18 до 64 |  | 44 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
| от 64 и старше |  | 6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| зарегистрировано выездов «Скорой» всего: 113 / 97 (+16) |  | день | ночь | Заречный | ОРВИ |  | смерть | день | ночь | Заречный | ОРВИ |  | смерть |
|  |  |  |  |  | дети | взрос. |  |  |  |  | дети | взрос. |  |
|  |  | 64 | 49 | 7 | 5 | 8 | 5 | 50 | 47 | 9 | 14 | 3 | 3 |
| Госпитализация плановая и т.д. через приёмный покой: 103 / 106 (-3) |  | терапия |  | хирургия | гинекология |  | роддом | детское |  | неврология | инфекция |  |  |
|  |  | 32/ 26 |  | 22 / 24 | 15 / 21 |  | 6 / 8 | 13 / 8 |  | 9 / 10 | 6 / 9 |  |  |
| Всего госпитализированных за отчётный период в ЧУЗ «медицина-РЖД» 103 человека (АППН – 106) (-3), из них по «Скорой» 14 (АППН – 13) (+1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За указанный период зарегистрирована: 5 смертей (АППН – 3) (+2), мужчины: 1956, 1967, 1979 г.р.

женщина: 1932, 1956 г.р.

2. Объекты жилищно-коммунального комплекса МП МО УК «ОДИС», МП «БВК», МП «СВК», СБРЭС работали в штатном режиме.

| заявки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название организаций | поступило | исполнено | переходящие на следующие и последующие сутки |
| УК «ОДИС» | 322 / 109 (+213) | 195/ 109 (+86) | 127 / 0 (+127) |
| МП «БВК» | 2/ 1 (+1) | 1 / 1 (0) | 1 / 0 (+1) |
| МП «СВК» | 16 / 23 (-7) | 8 / 6 (+2) | 8 /17 (-9) |
| СБРЭС | 9 / 1 (+8) | 7 / 1 (+6) | 2 / 0 (+2) |

Итого, в диспетчерские службы объектов жилищно-коммунального комплекса поступило 349 обращений граждан (АППН – 134) (+215) с заявками различного характера.

Средства связи и ЭВТ работают в штатном режиме. П166М отсутствует связь с РЧВ.

ОД ЕДДС МО «город Северобайкальск»		     			                                           Е.М. Загузина