**ДОКЛАД**

**по обстановке при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций**

**по муниципальному образованию «город Северобайкальск»**

**(****по состоянию на 07:00 местного времени 07.05.2025 г.)**

**Температура наружного воздуха:** +2, атмосферное давление 713 мм. рт. cт., влажность воздуха 45 %, ветер С 4 м/с.

**Уровень воды в оз. Байкал: на 08:00 06.05.2025** – 181 см (АППН – 185) (-4).

**Уровень воды в р. Тыя:** **на 08:00 06.05.2025** – 166 см (АППН – 157) (+9).

**Класс пожарной опасности на 07.05.2025 –** 2 класс.

**Работа с прессой: 4** объявления в соц. сети.

**Для информации: 1)** с **08:00 06.05.2025** до **08:00 08.05.2025** перекрытие автомобильного проезда пр-т Ленинградский от ж/д вокзала до площади имени В.А. Бодрова для проведения работ по укладке асфальтового покрытия;

**2) 12.05.2025** и **13.05.2025** будут проводиться испытания ЦК на максимальную температуру тепловых сетей. Отключение потребителей по второму контуру;

**Поступило звонков: 48 (из них по системе 112 поступило 18 сообщений).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зв** | **Время поступления** | **Тип**  **сообщения** | **Адрес, причина** | **Примечание** | | **Дата и время**  **выполнения заявки** |
| **жалобы и сообщения по системе 112 – 18 сообщений** | | | | | | |
| **17** | **в течение суток** | **вызов** | справочный - 1  ложный - 1  полиция – 6  скорая – 7  повторный - 1  БГ – 1 | | | |
| **1** | **22:23** | **жалоба** | отсутствие эл/энергии – ул. Ленинградская 22 | информация передана ДД СБРЭС | | к/з в ТП32. Устранение в 23:05 |
| **жалобы и сообщения по системе ЕДДС: 28 обращений**  **сбор сведений и предоставление различной информации – 25 обращений**  **сообщений от населения – 3 обращения** | | | | | | |
| **19** | **в течение суток** | **сообщение** | сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, объектов ЖБС | | | |
| **6** | **в течение суток** | **справки** | предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей ОД ЕДДС | | | |
| **3** | **22:21**  **22:26**  **22:28** | **жалоба** | отсутствие эл/энергии – ул. Связистов, Ленинградская | информация передана ДД СБРЭС | к/з в ТП32. Устранение в 23:05 | |
| **сообщения от ТП, ФП РСЧС и объектов ЖКХ – 2 сообщения** | | | | | | |
| **1** | **09:00** | **сообщение** | от ДД УК «Одис» - аварийное отключение теплоснабжения и ГВС в связи с заменой запорной арматуры по ул. Автомобилистов д.1 | | устранено в 11:42 | |
| **1** | **16:44** | **сообщение** | от ДД «СВК» - аварийное отключение ХВС в связи с порывом трубы d100mm. Под отключение попадают ул. Спортивная д.2, 2 «А», Мира д. 13, 15, 17, 19 | | произведены сварочные работы. Устранено в 18:16 | |

**9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по РБ: 1 выезд**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Адрес** | **Причина** | **Примечание** |
| **1** | **06.05.2025** | **14:00-15:00** | МБО ДОД Оздоровительный лагерь «Радуга» Байкальское шоссе 4 км. | отработка ОТИРВ |  |

**Поисково-спасательное подразделение: без выездов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Кол-во чел.** | **Кол-во ед. тех.** | **Адрес** | **Виды проводимых работ** | **Дополнительная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Предприятие** | | | | **Дата** | |  | |
| **МП «СВК»** | | | | **07.05.25** | | **водовозка – 1 (ГАЗ 2790 Е19, 4 м³)**  **ЖБО: привлекается наемный транспорт** | |
| **на 17:00 06.05.25** | | **подъем воды – 5208 м³ (Гасанов)**  **водозабор 3-32-97** | |
| **ООО «Чистый город»** | | | | **07.05.25** | | **день: 10 человек, 7 единиц техники**  **ночь: 0 чел., 0 ед. тех.** | |

**Плановые отключения СБРЭС и ЭЧ-10: с 15.05.2025 по 20.05.2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время откл. /вкл.** | **Подстанции** | **Вид проводимых**  **работ** | **Адреса отключений** | **Дата, время получения**  **сообщения** |
| **15.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ Ц-3 | ТО РЗА В-10 | 19 квартал, 7 мкрн., 9 мкрн., пер. Апрельский, Байкальский, Волгоградский, Сиреневый, Транспортный, Школьный, ул. Ангарская, Дзержинского, Дорожная, Дружбы, Космонавтов, Ленина, Ленинградская, Мира, Молодогвардейская, Октября, Рабочая, Спортивная, Строителей, Студенческая  **СЗО: ЦТП-3, скважина-2, КНС, д/с-1, СРЦН "Надежда"** | 05.05.2025 в 21:54 по эл/почте |
| **16.05.2025** | **09:00 – 12:00** | РП-2 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ Ц-7 | ТО РЗА В-10 | 11 мкрн., пер. Байкальский, ул. Космонавтов, Объездная, Спортивная  **СЗО: ЦТП-1** | 05.05.2025 в 21:54 по эл/почте |
| **16.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ Ц-8 | ТО РЗА В-10 | пер. Волжский, Железнодорожный, Майский, Родниковый, ул. Анисимова, Байкальская, Даванская, Дружбы, Железнодорожная, Морская, Морских Пехотинцев, Нийская, Ольхонская, Сибирская, Советская  **СЗО: ЦТП-1, скважины-3** | 05.05.2025 в 21:54 по эл/почте |
| **19.05.2025**  (перенос с 29.04.2025) | **13:00 – 17:00** | РП-2, 10кВ «Центр»  ВЛ-10 ф.Ц-2 Дружба | текущий ремонт выключателя 10кВ (В-10 ф.7) на выкаченной тележке | квартал 1/2, 14 мкрн., пер. Байкальский, Волжский, Лесной, Солнечный, Тоннельный, Школьный, пр-т Юности, ул. Даванская, Байкальская, Днепропетровская, Дружбы, Комсомольская, Космонавтов, Ленинградская, Лесная, Магистральная, Мира д. 1, Морских Пехотинцев, Нийская, Первопроходцев, Рабочая, Светлая, Связистов, Спортивная, Строителей, Таежная, Тоннельщиков, Труда, Юбилейная, Железнодорожная, пр-т Ленинградский д. 21, 23, 25, ГСК Железнодорожник, налоговая, почта, УФССП, УФСИН  **СЗО: д/с «Подснежник», ПЧ-9** | 29.04.2025 в 09:44 по эл/почте |
| **20.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ Ц-10 | ТО РЗА В-10 | 11 мкрн., 12 мкрн., ул. Анисимова, Космонавтов, Объездная  **СЗО: ЦТП-1** | 05.05.2025 в 21:54 по эл/почте |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температурный режим в здании по состоянию на 06:00 07.05.2025 г.: школы, д/сады, СК, ДК** | | | | | | | | | |
| **д/с «Серебряное копытце»** | **1 этаж** | +20 | **2 этаж** | +20 | **лицей № 6** | **коридор** | +18 | **классы** | +20 |
| **д/с «Подснежник»** | +22 | | | | **спортзал** | +18 | | |
| **д/с «Брусничка»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 3** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +21 |
| **д/с «Золотой ключик»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **спортзал** | +20 | | |
| **д/с «Теремок»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 11** | **старшая** | +22 | **младшая** | +22 |
| **с/к «Нева»** | +22 | | | | **б / зал** | +20 | **м / зал** | +21 |
| **ДЮСШ («Нева-2»)** | **б / зал** | **+**21 | **м / зал** | +19 | **гимназия № 5** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +22 |
|  | | | | | **спортзал** | +20 | **коридор** | +20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **по ст. 20.4 административных правонарушений (нарушение требований ПБ) (ОНД)** | | **по ст. 8.32 о нарушении правил пожарной безопасности в лесах** | | | | **по ст. 33 Закон РБ** | | **по ст. 36.2 Закона РБ об АП** | |
| **МВД Северобайкальский** | | **Северобайкальское лесничество** | | **ОМК администрации МО** | | **ОМК администрации МО** | |
| **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** |
| **06.05.25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название организации** | | | | **Поступило** | | | **Исполнено** | | | | **Переходящие (адрес, тип работ, дата и время устранения)** | | | | | | | | | |
| **АО УК «ОДИС»** | | | | 27 | | | 27 | | | | - | | | | | | | | | |
| **МП «БВК»** | | | | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | |
| **МП «СВК»** | | | | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | |
| **СБРЭС** | | | | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Температура наружного воздуха** | | **Запас угля, тн** | | **Суточный расход**  **тн/сутки** | | | **Суточный расход тн/по нормат.**  **23654/45** | | **Запас топл. Факт/**  **ОНЗТ** | | **Котлов**  **в раб.** | | | | **Температура** | | | | | |
| **фактическая прямая/**  **обратная** | | **по графику** | **разница с графиком** | | |
| **ЦК** | +3 | 6349 | | 271 | | |  | |  | | 3 | | | | 70 / 53 | | 70 / 48 | 0 / +5 | | |
| **6** | +2 | 59 | | 8 | | |  | |  | | 1 | | | | 40 / 37 | | 51 / 42 | -11 / -5 | | |
| **10** | +2 | 61 | | 11 | | |  | |  | | 1 | | | | 40 / 36 | | 51 / 42 | -11 / -6 | | |
| **ИТОГО:** | | **6469** | | **290** | | | **525,6** | | **22 / 12** | | Температура воздуха: +3  ЦТП №5 - 40 / 35  ЦТП №5а - 40 / 35  ЦТП №8 - 41 / 39  ЦТП №11 - 40 / 36 | | | | | | Давление на ЦК: 7,7 / 3,4 | | | |
| Продажа угля населению (по четвергам): **на 17.04.25 – 3,4 тн**  **ИТОГО: 1269,6 тн** (с начала отопительного периода) | | | | | | | | | | |
| **Месяц поставки угля** | | **План поставки угля пв/тн** | | | | | **Получено угля**  **пв/тн** | | | | **Дата отгрузки** | | | | **Дата и станция**  **нахождения** | | | **Масса, тн** | | |
| **август 2024** | |  | | | | | 64 пв / 4347,15 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 4347,15 тн | | |
| **сентябрь 2024** | |  | | | | | 191 пв / 13097,05 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 13097,05 тн | | |
| **октябрь 2024** | |  | | | | | 254 пв / 17518,4 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 17518,4 тн | | |
| **ноябрь 2024** | |  | | | | | 201 пв / 13343,4 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 13343,4 тн | | |
| **декабрь 2024** | |  | | | | | 387 пв / 26721,9 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 26721,9 тн | | |
| **январь 2025** | |  | | | | | 201 пв / 13559,45 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 13559,45 тн | | |
| **февраль 2025** | |  | | | | | 137 пв / 9294,35 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 9294,35 тн | | |
| **март 2025** | |  | | | | | 176 пв / 12487,8 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 12487,8 тн | | |
| **апрель 2025** | |  | | | | | 38 пв / 2632,5 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 2632,5 тн | | |
| **май 2025** | |  | | | | | **Итого: с начала**  **расчётного периода**  **1649 пв / 113002 тн** | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **дата** | | **Скорая помощь** | | | | | | | | | | | | **Полиция** | | | | | | |
| **Вызовов** | | | | | **ОРВИ** | | |  | | | | **ГИБДД** | | | | **Админ. правон.** | | **УК**  **РФ** |
| **День** | **Ночь** | | | **Зареч.** | **Дети** | **Взр** | | **Смерть** | | **Госп.** | | **ДТП** | **Протокол** | **Нетрезвые / стоянка** | |
| **06.05.2025** | | 11 | 7 | | | - | - | - | | - | | 3 | | - | 14 | 1/4 | | - | | 1 |
| **Полиция:** ч.3 ст.30, ч.1 ст.159 – попытка мошенничества (не возбуждена, не раскрыта).    **ЧУЗ «РЖД – медицина ст. Северобайкальск»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **отделения** | | **всего** | | | **взрослых** | | | **детей** | | | | **из них**  **носилочных** | | | | **медперсонал** | | **кто передал** | | |
| **Терапия** | | 46 | | | 44 | | |  | | | | 5 | | | | 2 | | **Буянтуева**  **117 / 24 / 23**  **Итого: 164** | | |
| **Хирургия** | | 21 | | | 18 | | |  | | | | 1 | | | | 3 | |
| **Гинекология** | | 10 | | | 7 | | | 1 | | | |  | | | | 2 | |
| **Роддом** | | 10 | | | 6 | | | 1 | | | |  | | | | 3 | |
| **Детское** | | 25 | | |  | | | 17д/6к | | | |  | | | | 2 | |
| **Неврология** | | 19 | | | 17 | | |  | | | |  | | | | 2 | |
| **Инфекция** | | 20 | | | 12 | | | 5д/1к | | | | 1 | | | | 2 | |
| **Реанимация** | | 6 | | | 3 | | |  | | | |  | | | | 3 | |
| **ПСО** | | 5 | | | 3 | | |  | | | | 1 | | | | 2 | |
| **Приемный п.** | | 2 | | |  | | |  | | | |  | | | | 2 | |
| **АУР** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| **с 07:00 06.05.25 до 07:00 07.05.25 через приемный покой поступило – 21 человек (ТО-7, ХО-5, ГО-1, РО-2, ДО-3, НО-2, ИО-1).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название гостиниц** | | | | | | | **Всего** | | | **Проживающие** | | | | | | **Персонал** | | | **Кто передал** | |
| **Взрослые** | | | **Дети** | | **Лежачие** |
| **РЦ «Надежда»** | | | | | | | 10 | | |  | | | 8 | |  | 2 | | | Вязьмина | |
| **«Подлеморье»** | | | | | | | 9 | | |  | | |  | |  | 1 | | | Теселева | |
| **«Олимп»** | | | | | | | 13 | | |  | | |  | |  |  | | | Немцева | |
| **«Аврора»** | | | | | | | 4 | | | 3 | | |  | |  | 1 | | | Санжиева | |
| **«Дом у Байкала»** | | | | | | | 1 | | |  | | |  | |  | 1 | | | Кузнецова | |
| **Ж/Д вокзал** | | | | | | | 12 | | |  | | |  | |  | 12 | | | Ланинкина | |
| **Общежитие НГЧ** | | | | | | | 1 | | |  | | |  | |  | 1 | | | Коляденко | |
| **БРМТИТ** | | | | | | | 29 | | |  | | | 28 | |  | 1 | | | Шереметова | |
| **«Хостел» пр. Ленинградский 8** | | | | | | | 2 | | |  | | |  | |  | 2 | | | Каплева | |
| **Пансионат «Северный»** | | | | | | | 50 | | |  | | |  | | 16 | 1 | | | Пономаренко | |

**Прогноз рисков и развития возможных ЧС и происшествий на территории МО «г. Северобайкальск» на 07.05.2025 –** ДТП, бытовые, техногенные и природные пожары, сейсмособытия, происшествия на акваториях, аварии на объектах ЖКХ.

**Предупреждение по погодным условиям**:

**Выполненные превентивные мероприятия:**

**На 10:00 06.05.2025** доклад по «Строевой» на ЦУКС отправлен.

**На 10:00 06.05.2025** запас топлива на ЦУКС отправлен.

**На 17:00 06.05.2025** план работы и результат патрулирования ПГ на ЦУКС отправлен.

**На 08:00 07.05.2025** суточныйдоклад на сайт администрации МО опубликован.

**ОД: МО МВД «Северобайкальский»** – оперативный дежурный Федоров, помощник Рженева;

**Северобайкальский ЛО** – оперативный дежурный Целенько, помощник Танцирев;

**ПСЧ-9** – диспетчер Яковлева М.И., начальник караула Жигжитов, от руководства Ковалев;

**ОНД** – Демин;

**БПСО** – Карпова;

**Военкомат –** Макпусова, Лобода;

**ЕДДС Северобайкальского района** – Кетрова;

**СОД ЦУКС** – Каратаев;

**ВСЖД** – Кучеренко, Бурмисова;

**Ответственный дежурный приемной Главы РБ** – Дымбрылова;

**Диспетчера:**

**Противолавинный центр** – Сурганов А.С., Лавриненко В.Г.;

**СБРЭС** – Зайцев В.В., Зайцев В.Н.;

**УК «ОДИС» –** Байжуминова;

**МП «СВК»** – Алешина;

**Скорая помощь** – Улитина, Жданова;

**МП «БВК»** – Бурдукова, Морозова;

**ООО «Чистый город»** – ответственный Добровольский А.В.;

**Ответственный о предотвращении повреждения сетей водоснабжения** – Ладыгин А.Н.;

**Ответственный о предотвращении повреждения теплосетей** – Левиков А.Н.

**ОД ЕДДС МО «город Северобайкальск» Ю.В. Стоянова**