**ДОКЛАД**

**по обстановке при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций**

**по муниципальному образованию «город Северобайкальск»**

**(****по состоянию на 07:00 местного времени 08.05.2025 г.)**

**Температура наружного воздуха:** +2, атмосферное давление 718 мм. рт. cт., влажность воздуха 56 %, ветер С 2,5 м/с.

**Уровень воды в оз. Байкал: на 08:00 07.05.2025** – 181 см (АППН – 185) (-4).

**Уровень воды в р. Тыя:** **на 08:00 07.05.2025** – 166 см (АППН – 157) (+9).

**Класс пожарной опасности на 07.05.2025 –** 2 класс.

**Работа с прессой: 3** объявления в соц. сети.

**Для информации: 1)** с **08:00 06.05.2025** до **20:00 08.05.2025** перекрытие автомобильного проезда пр-т Ленинградский от ж/д вокзала до площади имени В.А. Бодрова для проведения работ по укладке асфальтового покрытия;

 **2) с 08:00 до 20:00 12.05.2025** и **13.05.2025** будут проводиться испытания ЦК на максимальную температуру тепловых сетей. Отключение потребителей по второму контуру;

 **3)** Камеры видеонаблюдения «Безопасный город» работают 0 из 16.**Поступило звонков: 47 (из них по системе 112 поступило 18 сообщений).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зв** | **Время поступления** | **Тип****сообщения** |  **Адрес, причина** | **Примечание** | **Дата и время****выполнения заявки** |
|  **жалобы и сообщения по системе 112 – 18 сообщений** |
| **13** | **в течение суток** |  **вызов** | справочный - 2ложный - 1полиция – 2скорая – 8  |
| **1** | **08:20** | **жалоба** | отсутствует эл/энергия – СНТ «Ветеран» 30 линия д. 512 | информация передана в СБРЭС  | устранено 11:20 |
| **1** | **09:11** | **жалоба**через полицию | требуется вскрытие входной двери в квартире – пр-т Ленинградский д. 6а кв. 13 | информация передана в МО МВД «Северобайкальский», ПСП | вскрытие дверей своими силами в 09:31 |
| **1** | **14:26** | **жалоба** | требуется вскрытие входной двери в квартире, ветеран изнутри не может открыть дверь – пр-т 60 лет СССР д. 24 кв. 85 | информация передана в МО МВД «Северобайкальский», ПСП | угроза жизни и здоровья нет, вскрытие дверей своими силами  |
| **1** | **15:18** | **жалоба** | порыв ХВС – ул. Студенческая д. 7 б кв. 8 | информация передана в УК «ОДИС» | устранено 18:00 |
| **1** | **19:38** | **жалоба** | нарушение температурного режима СО – пр-т 60 лет СССР д. 20 кв. 66 | информация передана в УК «ОДИС» | стоит погодник на доме, температура подачи регулируется от температуры воздуха на улице |
|  **жалобы и сообщения по системе ЕДДС: 29 обращений****сбор сведений и предоставление различной информации – 27 обращений****сообщений от населения – 2 обращения**  |
| **19** | **в течение суток** | **сообщение** | сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, объектов ЖБС |
| **8** | **в течение суток** | **справки** | предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей ОД ЕДДС |
| **1** | **08:48** | **жалоба**  | отсутствует уличное освещение – 12 квартал  | информация передана в АУР-Инком, гл. энергетику АМО | информация об исполнении в ЕДДС не предоставлена |
| **1** | **06:42** | **жалоба** | порыв ХВС/ГВС с квартиры выше этажом – ул. Полиграфистов д. 6 кв. 34 | УК «ОДИС» | в работу на 08.05.2025 |
|  **сообщения от ТП, ФП РСЧС и объектов ЖКХ – 0 сообщения** |
|  |  |  |  |  |

**9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по РБ: 1 выезд**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** |  **Время** | **Адрес** | **Причина** | **Примечание** |
| **1** | **07.05.2025** | **19:55** | Мира 38 а | мусор  | 2 кв. м. |

**Поисково-спасательное подразделение: без выездов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Кол-во чел.** | **Кол-во ед. тех.** | **Адрес** | **Виды проводимых работ** | **Дополнительная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  **Предприятие** | **Дата** |  |
|  **МП «СВК»** | **08.05.25** | **водовозка – 1 (ГАЗ 2790 Е19, 4 м³)****ЖБО: привлекается наемный транспорт**  |
| **на 17:00 07.05.25** | **подъем воды – 5530 м³ (Краснокутская Т.В.)** **водозабор 3-32-97**  |
|  **ООО «Чистый город»** | **08.05.25** | **день: 10 человек, 7 единиц техники** **ночь: 0 чел., 0 ед. тех.**  |

**Плановые отключения СБРЭС и ЭЧ-10: с 15.05.2025 по 20.05.2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  | **Время откл. /вкл.** | **Подстанции** | **Вид проводимых****работ** |  **Адреса отключений** | **Дата, время получения****сообщения** |
| **15.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Мира" ВЛ-10 кВ Ц-3 | ТО РЗА В-10 | 19 квартал, 21 квартал, 12 мкрн, 14 мкрн, 7 мкрн., 9 мкрн., пер. Апрельский, Байкальский, Волгоградский, Сиреневый, Транспортный, Школьный, ул. Ангарская, Дзержинского, Дорожная, Дружбы, Космонавтов, Ленина, Ленинградская, Мира, Молодогвардейская, Октября, Рабочая, Спортивная, Строителей, Студенческая**СЗО: ЦТП-3, скважина-2, КНС, д/с-1, СРЦН "Надежда"** | 07.05.2025 в 08:49 по эл/почте |
| **16.05.2025**  | **09:00 – 12:00** | РП-2 10 кВ "Мехколонна" ВЛ-10 кВ Ц-7 | ТО РЗА В-10 | 12 мкрн, 11 мкрн., пер. Байкальский, ул. Космонавтов, Объездная, Спортивная**СЗО: ЦТП-1** | 07.05.2025 в 08:49 по эл/почте |
| **16.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Кутузовка" ВЛ-10 кВ Ц-8 | ТО РЗА В-10 | 12 мкрн, 14 мкрн, пер. Волжский, Железнодорожный, Майский, Родниковый, ул. Анисимова, Байкальская, Даванская, Дружбы, Железнодорожная, Морская, Морских Пехотинцев, Нийская, Ольхонская, Сибирская, Советская, Южная**СЗО: ЦТП-1, скважины-3** | 07.05.2025 в 08:49 по эл/почте |
| **19.05.2025**(перенос с 29.04.2025) | **13:00 – 17:00** | РП-2, 10кВ «Центр»ВЛ-10 ф.Ц-2 Дружба | текущий ремонт выключателя 10кВ (В-10 ф.7) на выкаченной тележке | квартал 1/2, 14 мкрн., пер. Байкальский, Волжский, Лесной, Солнечный, Тоннельный, Школьный, пр-т Юности, ул. Даванская, Байкальская, Днепропетровская, Дружбы, Комсомольская, Космонавтов, Ленинградская, Лесная, Магистральная, Мира д. 1, Морских Пехотинцев, Нийская, Первопроходцев, Рабочая, Светлая, Связистов, Спортивная, Строителей, Таежная, Тоннельщиков, Труда, Юбилейная, Железнодорожная, пр-т Ленинградский д. 21, 23, 25, ГСК Железнодорожник, налоговая, почта, УФССП, УФСИН**СЗО: д/с «Подснежник», ПЧ-9** | 29.04.2025 в 09:44 по эл/почте |
| **20.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ Ц-10 | ТО РЗА В-10 | квартал 12, 11 мкрн., 12 мкрн., ул. Анисимова, Космонавтов, Объездная, Рабочая, Морских Пехотинцев. ГСК Механизатор**СЗО: ЦТП-1** | 07.05.2025 в 08:53 по эл/почте |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **по ст. 20.4 административных правонарушений (нарушение требований ПБ) (ОНД)** | **по ст. 8.32 о нарушении правил пожарной безопасности в лесах**  | **по ст. 33 Закон РБ** | **по ст. 36.2 Закона РБ об АП** |
| **МВД Северобайкальский** | **Северобайкальское лесничество** | **ОМК администрации МО** | **ОМК администрации МО** |
| **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** |
| **07.05.25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** |

|  |
| --- |
| **Заявки** |
|  **Название организации** | **Поступило** | **Исполнено** | **Переходящие (адрес, тип работ, дата и время устранения)** |
| **АО УК «ОДИС»**  | 18 | 18 | - |
|  **МП «БВК»** | 1 | 1 | - |
|  **МП «СВК»** | - | - | - |
|  **СБРЭС** | 1 | 1 | - |
|  |
| **Температура наружного воздуха**  | **Запас угля, тн** | **Суточный расход****тн/сутки** | **Суточный расход тн/по нормат.****23654/45** | **Запас топл. Факт/****ОНЗТ** | **Котлов****в раб.** | **Температура**  |
| **фактическая прямая/****обратная** | **по графику** | **разница с графиком** |
|  **ЦК** | +2 | 6054 | 295 |   |  | 3 | 70 / 52 |  70 / 47 |  0 / +5 |
| **6** | 0 | 55 | 5 |  |  | 1 | 40 / 37 | 53 / 44 |  -13 / -7 |
| **10** | 0 | 53 | 8 |  |  | 1 | 40 / 36 | 53 / 44 | -13 / - 8 |
| **ИТОГО:** | **6162** | **308** | **525,6** |  **20 / 12**  | Температура воздуха: +2ЦТП №5 - 40 / 36ЦТП №5а - 40 / 36ЦТП №8 - 40 / 38ЦТП №11 - 41 / 37 | Давление на ЦК: 6,9 / 3,4 |
| Продажа угля населению (по четвергам): **на 17.04.25 – 3,4 тн****ИТОГО: 1269,6 тн** (с начала отопительного периода) |
|  **Месяц поставки угля** | **План поставки угля пв/тн** | **Получено угля** **пв/тн** | **Дата отгрузки** | **Дата и станция****нахождения** | **Масса, тн** |
| **август 2024** |  | 64 пв / 4347,15 тн |  | г. Северобайкальск | 4347,15 тн |
| **сентябрь 2024** |  | 191 пв / 13097,05 тн |  | г. Северобайкальск | 13097,05 тн |
| **октябрь 2024** |  | 254 пв / 17518,4 тн |  | г. Северобайкальск | 17518,4 тн |
| **ноябрь 2024** |  | 201 пв / 13343,4 тн |  | г. Северобайкальск | 13343,4 тн |
| **декабрь 2024** |  | 387 пв / 26721,9 тн |  | г. Северобайкальск | 26721,9 тн |
| **январь 2025** |  | 201 пв / 13559,45 тн |  | г. Северобайкальск | 13559,45 тн |
| **февраль 2025**  |  | 137 пв / 9294,35 тн |  | г. Северобайкальск | 9294,35 тн |
| **март 2025** |  | 176 пв / 12487,8 тн |  | г. Северобайкальск | 12487,8 тн |
| **апрель 2025** |  | 38 пв / 2632,5 тн |  | г. Северобайкальск | 2632,5 тн |
| **май 2025**  |  | **Итого: с начала****расчётного периода****1649 пв / 113002 тн** |  |  |  |
|  |
| **дата** |  **Скорая помощь** | **Полиция** |
| **Вызовов** | **ОРВИ** |  | **ГИБДД**  | **Админ. правон.** | **УК****РФ** |
| **День** | **Ночь** | **Зареч.** | **Дети** | **Взр** | **Смерть** | **Госп.** |  **ДТП** |  **Протокол** | **Нетрезвые / стоянка** |
| **07.05.2025** | 12 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 10 | 0/0 | - | 1 |
|  **Смерть**: женщина 1965 (хронически больная) **ЧУЗ «РЖД – медицина ст. Северобайкальск»** |
| **отделения** | **всего** | **взрослых** | **детей** | **из них****носилочных** | **медперсонал** | **кто передал** |
| **Терапия**  | 38 | 36 |  | 10 | 2 | **Козачук****98 / 23 / 22****Итого: 143** |
| **Хирургия** | 20 | 18 |  | 3 | 2 |
| **Гинекология** | 10 | 7 | 1 |  | 2 |
| **Роддом** | 9 | 5 | 2 |  | 2 |
| **Детское** | 20 |  | 15д/3к |  | 2 |
| **Неврология** | 20 | 18 |  |  | 2 |
| **Инфекция** | 13 | 6 | 5д | 1 | 2 |
| **Реанимация** | 6 | 3 |  |  | 3 |
| **ПСО** | 4 | 2 |  | 1 | 2 |
| **Приемный п.** | 3 |  |  |  | 3 |
| **АУР** |  |  |  |  |  |
| **с 07:00 07.05.25 до 07:00 08.05.25 через приемный покой поступило – 0 человек**  |
| **Название гостиниц** | **Всего** | **Проживающие**  | **Персонал** | **Кто передал** |
| **Взрослые** |  **Дети** | **Лежачие** |
| **РЦ «Надежда»** | 10 |  | 8 |  | 2 | Саганова |
| **«Подлеморье»** | 11 |  |  |  |  | Кравченко |
| **«Олимп»** | 12 |  |  |  |  | Фролова |
| **«Аврора»** | 3 |  |  |  |  | Иванченко |
| **«Дом у Байкала»** | 1 |  |  |  |  | Гофман |
| **Ж/Д вокзал** | 14 |  |  |  |  | Эскина |
| **Общежитие НГЧ** | 1 |  |  |  |  | Комлева |
| **БРМТИТ**  | 16 |  |  |  |  | Рысева |
| **«Хостел» пр. Ленинградский 8** | 1 |  |  |  |  | Чернецкая |
| **Пансионат «Северный»** | 49 |  |  | 15 |  | Русанова |

**Прогноз рисков и развития возможных ЧС и происшествий на территории МО «г. Северобайкальск» на 08.05.2025 –** ДТП, бытовые, техногенные и природные пожары, сейсмособытия, происшествия на акваториях, аварии на объектах ЖКХ.

**Предупреждение по погодным условиям**:

**Выполненные превентивные мероприятия:**

**На 10:00 07.05.2025** доклад по «Строевой» на ЦУКС отправлен.

**На 10:00 07.05.2025** запас топлива на ЦУКС отправлен.

**На 17:00 07.05.2025** план работы и результат патрулирования ПГ на ЦУКС отправлен.

**На 08:00 08.05.2025** суточныйдоклад на сайт администрации МО опубликован.

**ОД: МО МВД «Северобайкальский»** – оперативный дежурный Ращупкин, помощник Ёлшина;

**Северобайкальский ЛО** – оперативный дежурный Терехов, помощник Рузина;

**ПСЧ-9** – диспетчер Карплюк, начальник караула Тобоев, от руководства Ковалев;

**ОНД** – Крючков;

**БПСО** – Вологжин;

**Военкомат –** Зорина, Никитин;

**ЕДДС Северобайкальского района** – Корытова О.;

**СОД ЦУКС** – Калугин;

**ВСЖД** – Таран, Кучеренко;

**Ответственный дежурный приемной Главы РБ** – Боцок;

**Диспетчера:**

**Противолавинный центр** – Сурганов А.С., Лавриненко В.Г.;

**СБРЭС** – Платонов, Зайцев В.В.;

**УК «ОДИС» –** Пономаренко;

**МП «СВК»** – Ищенко Я.;

**Скорая помощь** – Филиппова, Суворова;

**МП «БВК»** – Чалова, Бурдукова;

**ООО «Чистый город»** – ответственный Добровольский А.В.;

**Ответственный о предотвращении повреждения сетей водоснабжения** – Ладыгин А.Н.;

**Ответственный о предотвращении повреждения теплосетей** – Левиков А.Н.

**ОД ЕДДС МО «город Северобайкальск» Т. В. Вишняева**