**ДОКЛАД**

**по обстановке при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций**

**по муниципальному образованию «город Северобайкальск»**

**(****по состоянию на 07:00 местного времени 09.05.2025 г.)**

**Температура наружного воздуха:** +4, атмосферное давление 717 мм. рт. cт., влажность воздуха 61 %, ветер СЗ 2,5 м/с.

**Уровень воды в оз. Байкал: на 08:00 08.05.2025** – 181 см (АППН – 185) (-4).

**Уровень воды в р. Тыя:** **на 08:00 08.05.2025** – 166 см (АППН – 157) (+9).

**Класс пожарной опасности на 09.05.2025 –** 2 класс.

**Работа с прессой:**

**Для информации: 1)** с **08:00 06.05.2025** до **11:00 09.05.2025** перекрытие автомобильного проезда пр-т Ленинградский от ж/д вокзала до площади имени В.А. Бодрова для проведения работ по укладке асфальтового покрытия;

 **2) с 08:00 до 20:00 12.05.2025** и **13.05.2025** будут проводиться испытания ЦК на максимальную температуру тепловых сетей. Отключение потребителей по второму контуру;

**Поступило звонков: 40 (из них по системе 112 поступило 20 сообщений).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зв** | **Время поступления** | **Тип****сообщения** |  **Адрес, причина** | **Примечание** | **Дата и время****выполнения заявки** |
|  **жалобы и сообщения по системе 112 – 20 сообщений** |
| **19** | **в течение суток** |  **вызов** | ложный - 1справочный – 2пожарные – 2полиция – 5скорая – 3повторные – 5БГ – 1 |
| **1** | **23:46** | **жалоба**через полицию | требуется вскрытие входной двери, в квартире находится супруга заявителя с диагнозом эпилепсия, на звонки не отвечает – ул. Космонавтов д. 3 кв. 7  | КУСП 1992заявитель находится в а/о опьянении, супруга намеренно не открывает дверь |
|  **жалобы и сообщения по системе ЕДДС: 20 обращений****сбор сведений и предоставление различной информации – 19 обращений****сообщений от населения – 1 обращение** |
| **18** | **в течение суток** | **сообщение** | сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, объектов ЖБС |
| **1** | **в течение суток** | **справки** | предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей ОД ЕДДС |
| **1** | **08:26** | **жалоба** | самовыгул КРС – 11 квартал д. 3А | информация передана в ОМК | информация об исполнении в ЕДДС не предоставлена  |
|  **сообщения от ТП, ФП РСЧС и объектов ЖКХ – 0 сообщений** |
|  |  |  |  |  |

**9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по РБ: 3 выезда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** |  **Время** | **Адрес** | **Причина** | **Примечание** |
| **1** | **07.05.2025** | **19:55** | ул. Мира д. 38 А | мусор  | 2 кв. м. |
| **2** | **08.05.2025** | **11:24** | ул. Объездная д. 13А | загорание травяного покрова  | 300 кв. м ликвидация в 11:41 |
| **3** | **08.05.2025** | **20:08** | ул. Ленина д. 22  | ложный |  |

**Поисково-спасательное подразделение: без выездов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Кол-во чел.** | **Кол-во ед. тех.** | **Адрес** | **Виды проводимых работ** | **Дополнительная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  **Предприятие** | **Дата** |  |
|  **МП «СВК»** | **09.05.25** | **водовозка – 1 (ГАЗ 2790 Е19, 4 м³)****ЖБО: привлекается наемный транспорт**  |
| **на 17:00 08.05.25** | **подъем воды – 5420 м³ (Бодрова М. Ю)** **водозабор 3-32-97**  |
|  **ООО «Чистый город»** | **09.05.25** | **день: 10 человек, 7 единиц техники** **ночь: 0 чел., 0 ед. тех.**  |

**Плановые отключения СБРЭС и ЭЧ-10: с 15.05.2025 по 20.05.2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  | **Время откл. /вкл.** | **Подстанции** | **Вид проводимых****работ** |  **Адреса отключений** | **Дата, время получения****сообщения** |
| **15.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Мира" ВЛ-10 кВ Ц-3 | ТО РЗА В-10 | 19 квартал, 21 квартал, 12 мкрн, 14 мкрн, 7 мкрн., 9 мкрн., пер. Апрельский, Байкальский, Волгоградский, Сиреневый, Транспортный, Школьный, ул. Ангарская, Дзержинского, Дорожная, Дружбы, Космонавтов, Ленина, Ленинградская, Мира, Молодогвардейская, Октября, Рабочая, Спортивная, Строителей, Студенческая**СЗО: ЦТП-3, скважина-2, КНС, д/с-1, СРЦН "Надежда"** | 07.05.2025 в 08:49 по эл/почте |
| **16.05.2025**  | **09:00 – 12:00** | РП-2 10 кВ "Мехколонна" ВЛ-10 кВ Ц-7 | ТО РЗА В-10 | 12 мкрн, 11 мкрн., пер. Байкальский, ул. Космонавтов, Объездная, Спортивная**СЗО: ЦТП-1** | 07.05.2025 в 08:49 по эл/почте |
| **16.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Кутузовка" ВЛ-10 кВ Ц-8 | ТО РЗА В-10 | 12 мкрн, 14 мкрн, пер. Волжский, Железнодорожный, Майский, Родниковый, ул. Анисимова, Байкальская, Даванская, Дружбы, Железнодорожная, Морская, Морских Пехотинцев, Нийская, Ольхонская, Сибирская, Советская, Южная**СЗО: ЦТП-1, скважины-3** | 07.05.2025 в 08:49 по эл/почте |
| **19.05.2025**(перенос с 29.04.2025) | **13:00 – 17:00** | РП-2, 10кВ «Центр»ВЛ-10 ф.Ц-2 Дружба | текущий ремонт выключателя 10кВ (В-10 ф.7) на выкаченной тележке | квартал 1/2, 14 мкрн., пер. Байкальский, Волжский, Лесной, Солнечный, Тоннельный, Школьный, пр-т Юности, ул. Даванская, Байкальская, Днепропетровская, Дружбы, Комсомольская, Космонавтов, Ленинградская, Лесная, Магистральная, Мира д. 1, Морских Пехотинцев, Нийская, Первопроходцев, Рабочая, Светлая, Связистов, Спортивная, Строителей, Таежная, Тоннельщиков, Труда, Юбилейная, Железнодорожная, пр-т Ленинградский д. 21, 23, 25, ГСК Железнодорожник, налоговая, почта, УФССП, УФСИН**СЗО: д/с «Подснежник», ПЧ-9** | 29.04.2025 в 09:44 по эл/почте |
| **20.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ Ц-10 | ТО РЗА В-10 | квартал 12, 11 мкрн., 12 мкрн., ул. Анисимова, Космонавтов, Объездная, Рабочая, Морских Пехотинцев. ГСК Механизатор**СЗО: ЦТП-1** | 07.05.2025 в 08:53 по эл/почте |

|  |
| --- |
| **Температурный режим в здании по состоянию на 06:00 09.05.2025 г.: школы, д/сады, СК, ДК**  |
| **д/с «Серебряное копытце»**  | **1 этаж** | +20 | **2 этаж** | +20 | **лицей № 6** | **коридор** | +18 | **классы** | +20 |
| **д/с «Подснежник»** | +22 | **спортзал** | +20 |
| **д/с «Брусничка»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 3**  | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +21 |
| **д/с «Золотой ключик»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **спортзал** | +20 |
| **д/с «Теремок»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 11** | **старшая** | +22 | **младшая** | +22 |
| **с/к «Нева»** | +22 | **б / зал** | +20 | **м / зал** | +21 |
| **ДЮСШ («Нева-2»)** | **б / зал** | **+**22 | **м / зал** | +20 | **гимназия № 5** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +21 |
|  | **спортзал** | +20 | **коридор** | +20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **по ст. 20.4 административных правонарушений (нарушение требований ПБ) (ОНД)** | **по ст. 8.32 о нарушении правил пожарной безопасности в лесах**  | **по ст. 33 Закон РБ** | **по ст. 36.2 Закона РБ об АП** |
| **МВД Северобайкальский** | **Северобайкальское лесничество** | **ОМК администрации МО** | **ОМК администрации МО** |
| **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** |
| **08.05.25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** |

|  |
| --- |
| **Заявки** |
|  **Название организации** | **Поступило** | **Исполнено** | **Переходящие (адрес, тип работ, дата и время устранения)** |
| **АО УК «ОДИС»**  | 3 | 3 |  |
|  **МП «БВК»** | - | - |  |
|  **МП «СВК»** | - | - |  |
|  **СБРЭС** | - | - |  |
|  |
|  |
| **дата** |  **Скорая помощь** | **Полиция** |
| **Вызовов** | **ОРВИ** |  | **ГИБДД**  | **Админ. правон.** | **УК****РФ** |
| **День** | **Ночь** | **Зареч.** | **Дети** | **Взр** | **Смерть** | **Госп.** |  **ДТП** |  **Протокол** | **Нетрезвые / стоянка** |
| **07.05.2025** | 12 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 10 | -/- | - | - |
| **08.05.2025** | 8 | 8 | - | - | 2 | - | 2 | - | 10 | -/- | 1 | - |
|  **Смерть**: женщина 1965 г.р. (хронически больная). **ЧУЗ «РЖД – медицина ст. Северобайкальск»** |
| **отделения** | **всего** | **взрослых** | **детей** | **из них****носилочных** | **медперсонал** | **кто передал** |
| **Терапия**  | 39 | 37 |  | 11 | 2 | **Буянтуева****102 / 21 / 23****Итого: 146** |
| **Хирургия** | 23 | 21 |  | 2 | 2 |
| **Гинекология** | 10 | 8 |  |  | 2 |
| **Роддом** | 10 | 5 | 2 |  | 3 |
| **Детское** | 19 |  | 14/3к |  | 2 |
| **Неврология** | 20 | 18 |  |  | 2 |
| **Инфекция** | 13 | 5 | 5/1к | 1 | 2 |
| **Реанимация** | 5 | 2 |  |  | 3 |
| **ПСО** | 4 | 2 |  | 1 | 2 |
| **Приемный п.** | 3 |  |  |  | 3 |
| **АУР** |  |  |  |  |  |
| **с 07:00 08.05.25 до 07:00 09.05.25 через приемный покой поступило – 4 человека (ТО-1, ХО-3).** |
| **Название гостиниц** | **Всего** | **Проживающие**  | **Персонал** | **Кто передал** |
| **Взрослые** |  **Дети** | **Лежачие** |
| **РЦ «Надежда»** | 10 |  | 8 |  | 2 | Байчурина |
| **«Подлеморье»** | 11 |  |  |  |  | Попкова |
| **«Олимп»** | 9 |  | 1 |  |  | Гетманец |
| **«Аврора»** | 1 |  |  |  |  | Елизова |
| **«Дом у Байкала»** | - |  |  |  |  | - |
| **Ж/Д вокзал** | 14 |  |  |  |  | Симонова |
| **Общежитие НГЧ** | 1 |  |  |  |  | Гелева |
| **БРМТИТ**  | 11 |  |  |  |  | Комарова |
| **«Хостел» пр. Ленинградский 8** | 5 |  |  |  |  | Доденко |
| **Пансионат «Северный»** | 47 |  |  | 16 |  | Мискеквич |

**Прогноз рисков и развития возможных ЧС и происшествий на территории МО «г. Северобайкальск» на 09.05.2025 –** ДТП, бытовые, техногенные и природные пожары, сейсмособытия, происшествия на акваториях, аварии на объектах ЖКХ.

**Предупреждение по погодным условиям**:

**Выполненные превентивные мероприятия:**

**На 10:00 08.05.2025** доклад по «Строевой» на ЦУКС отправлен.

**На 10:00 08.05.2025** запас топлива на ЦУКС отправлен.

**На 17:00 08.05.2025** план работы и результат патрулирования ПГ на ЦУКС отправлен.

**На 08:00 09.05.2025** суточныйдоклад на сайт администрации МО опубликован.

**ОД: МО МВД «Северобайкальский»** – оперативный дежурный Волков, помощник Шишкина;

**Северобайкальский ЛО** – оперативный дежурный Якимов, помощник Куликов;

**ПСЧ-9** – диспетчер Карпюк, начальник караула Лугинин, от руководства Ковалев;

**ОНД** – Демин;

**БПСО** – Булдакова;

**Военкомат –** Колмаков;

**ЕДДС Северобайкальского района** – Бердюгина;

**СОД ЦУКС** – Гаврилов;

**ВСЖД** – Богданов, Таран;

**Ответственный дежурный приемной Главы РБ** – Куклина;

**Диспетчера:**

**Противолавинный центр** – Сурганов А.С., Лавриненко В.Г.;

**СБРЭС** – Бубнов, Платонов.;

**УК «ОДИС» –** Гладкая;

**МП «СВК»** – Алешина;

**Скорая помощь** – Мигунова, Филиппова;

**МП «БВК»** – Бабкина, Чалова;

**ООО «Чистый город»** – ответственный Добровольский А.В.;

**Ответственный о предотвращении повреждения сетей водоснабжения** – Ладыгин А.Н.;

**Ответственный о предотвращении повреждения теплосетей** – Левиков А.Н.

**ОД ЕДДС МО «город Северобайкальск» В.А. Баглаева**