**ДОКЛАД**

**по обстановке при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций**

**по муниципальному образованию «город Северобайкальск»**

**(****по состоянию на 07:00 местного времени 13.05.2025 г.)**

**Температура наружного воздуха:** +5, атмосферное давление 717 мм. рт. cт., влажность воздуха 56 %, ветер СЗ 4 м/с.

**Уровень воды в оз. Байкал: на 08:00 12.05.2025** – 180 см (АППН – 181) (-1).

**Уровень воды в р. Тыя:** **на 08:00 12.05.2025** – 232 см (АППН – 166) (+66).

**Класс пожарной опасности на 13.05.2025 –** 2 класс.

**Работа с прессой: 5** объявлений в соц. сети.

**Для информации: 1)** в связи с проведением испытаний тепловых сетей, на максимальную температуру, будут отключены все потребители, кроме жилых домов участвующих в испытании. Список жилых домов участвующих в испытании:

**13.05.2025 г.**: пр-т 60лет СССР д. 2, 4, 8, 10, ул. Студенческая д. 4, 6, 8, 12, ул. Полиграфистов д. 1 - 7, пер. Пролетарский д. 5, 9, жилые дома второго контура от ЦТП;

**Поступило звонков: 68 (из них по системе 112 поступило 16 сообщений).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зв** | **Время поступления** | **Тип**  **сообщения** | **Адрес, причина** | **Примечание** | **Дата и время**  **выполнения заявки** |
| **жалобы и сообщения по системе 112 – 16 сообщений** | | | | | |
| **14** | **в течение суток** | **вызов** | ложные – 5  полиция – 2  скорая – 5  БГ - 1  межрегиональный - 1 | | |
| **1** | **11:19** | жалоба | затопление квартиры соседями сверху – ул. Студенческая д.12 кв.41 | информация передана в УК «ОДИС» | порыв регулировочного крана на кухне в 44 квартире. Устранение в 16:45 |
| **1** | **23:22** | жалоба | порыв ХВС в т/трассе – ул. Студенческая 7 «Б», корпус 2 | информация передана в МП «СВК» | обнаружен свищ 10 мм., установлена заглушка. Устранение в 00:45 |
| **жалобы и сообщения по системе ЕДДС: 49 обращений**  **сбор сведений и предоставление различной информации – 46 обращений**  **сообщений от населения – 3 обращения** | | | | | |
| **33** | **в течение суток** | **сообщение** | сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, объектов ЖБС | | |
| **13** | **в течение суток** | **справки** | предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей ОД ЕДДС | | |
| **1** | **11:51** | **жалоба** | затопление квартиры соседями сверху – прт. Ленинградский д.5 кв.5 | информация передана в УК «ОДИС» | данный адрес в списке жилых домов, участвующих в испытаниях тепловых сетей. Произошёл порыв радиатор на кухне в 8 квартире. Устранение в 14:00 |
| **1** | **14:19** | **жалоба** | отсутствие уличного освещения на 1 опоре напротив дома - ул. Первопроходцев д.30 | информация передана в АУР-Инком, гл. энергетику АМО | принята в работу на 16.05.2025 |
| **1** | **15:20** | **жалоба** | отсутствие ХВС – ул. Крупская д.8 | информация передана в МП «СВК» | аварийное отключение ХВС в связи с порывом трубы d.25mm по ул. Весенняя. Устранение в 17:05 |
| **сообщения от ТП, ФП РСЧС и объектов ЖКХ – 3 сообщения** | | | | | |
| **1** | **09:17** | **сообщение** | от ДД МП «БВК»: начало испытаний тепловых сетей, на максимальную температуру | | окончание испытаний в 19:35. Подключение всех потребителей в 21:59. |
| **1** | **15:30** | **сообщение** | от ДД МП «СВК»: аварийное отключение ХВС с 15:00 в связи с порывом трубы d.25mm в теплотрассе по ул. Весенняя | | произведена замена 40 м. трубы. Устранение в 17:05 |
| **1** | **23:30** | **сообщение** | от ДД МП «СВК»: аварийное отключение масленого выключателя на Ф25, отключение насосов, падение давления в трубах ХВС. | | переключение на Ф8, ДД СБРЭС извещен, устранение в 00:00 |

**9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по РБ: 1 выезд**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Адрес** | **Причина** | **Примечание** |
| **1** | **12.05.2025** | **14:00 – 16:00** | СНТ «Ветеран» | отработка КТП |  |

**Поисково-спасательное подразделение: без выездов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Кол-во чел.** | **Кол-во ед. тех.** | **Адрес** | **Виды проводимых работ** | **Дополнительная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Предприятие** | | | | **Дата** | |  | |
| **МП «СВК»** | | | | **13.05.25** | | **водовозка – 1 (ГАЗ 2790 Е19, 4 м³)**  **ЖБО: привлекается наемный транспорт** | |
| **на 17:00 12.05.25** | | **подъем воды – 5733 м³ (Краснокутская)**  **водозабор 3-32-97** | |
| **ООО «Чистый город»** | | | | **13.05.25** | | **день: 10 человек, 7 единиц техники**  **ночь: 0 чел., 0 ед. тех.** | |

**Плановые отключения СБРЭС и ЭЧ-10: с 15.05.2025 по 20.05.2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время откл./вкл.** | **Подстанции** | **Вид проводимых**  **работ** | **Адреса отключений** | **Дата, время получения**  **сообщения** |
| **15.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Мира" ВЛ-10 кВ Ц-3 | ТО РЗА В-10 | 19 квартал, 21 квартал, 12 мкрн, 14 мкрн, 7 мкрн., 9 мкрн., пер. Апрельский, Байкальский, Волгоградский, Сиреневый, Транспортный, Школьный, ул. Ангарская, Дзержинского, Дорожная, Дружбы, Космонавтов, Ленина, Ленинградская, Мира, Молодогвардейская, Октября, Рабочая, Спортивная, Строителей, Студенческая  **СЗО: ЦТП-3, скважина-2, КНС, д/с-1, СРЦН "Надежда"** | 07.05.2025 в 08:49 по эл/почте |
| **16.05.2025** | **09:00 – 12:00** | РП-2 10 кВ "Мехколонна" ВЛ-10 кВ Ц-7 | ТО РЗА В-10 | 12 мкрн, 11 мкрн., пер. Байкальский, ул. Космонавтов, Объездная, Спортивная  **СЗО: ЦТП-1** | 07.05.2025 в 08:49 по эл/почте |
| **16.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Кутузовка" ВЛ-10 кВ Ц-8 | ТО РЗА В-10 | 12 мкрн, 14 мкрн, пер. Волжский, Железнодорожный, Майский, Родниковый, ул. Анисимова, Байкальская, Даванская, Дружбы, Железнодорожная, Морская, Морских Пехотинцев, Нийская, Ольхонская, Сибирская, Советская, Южная  **СЗО: ЦТП-1, скважины-3** | 07.05.2025 в 08:49 по эл/почте |
| **19.05.2025**  (перенос с 29.04.2025) | **13:00 – 17:00** | РП-2, 10кВ «Центр»  ВЛ-10 ф.Ц-2 Дружба | текущий ремонт выключателя 10кВ (В-10 ф.7) на выкаченной тележке | квартал 1/2, 14 мкрн., пер. Байкальский, Волжский, Лесной, Солнечный, Тоннельный, Школьный, пр-т Юности, ул. Даванская, Байкальская, Днепропетровская, Дружбы, Комсомольская, Космонавтов, Ленинградская, Лесная, Магистральная, Мира д. 1, Морских Пехотинцев, Нийская, Первопроходцев, Рабочая, Светлая, Связистов, Спортивная, Строителей, Таежная, Тоннельщиков, Труда, Юбилейная, Железнодорожная, пр-т Ленинградский д. 21, 23, 25, ГСК Железнодорожник, налоговая, почта, УФССП, УФСИН  **СЗО: д/с «Подснежник», ПЧ-9** | 29.04.2025 в 09:44 по эл/почте |
| **20.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ Ц-10 | ТО РЗА В-10 | квартал 12, 11 мкрн., 12 мкрн., ул. Анисимова, Космонавтов, Объездная, Рабочая, Морских Пехотинцев. ГСК Механизатор  **СЗО: ЦТП-1** | 07.05.2025 в 08:53 по эл/почте |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температурный режим в здании по состоянию на 06:00 13.05.2025 г.: школы, д/сады, СК, ДК** | | | | | | | | | |
| **д/с «Серебряное копытце»** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +21 | **лицей № 6** | **коридор** | +18 | **классы** | +20 |
| **д/с «Подснежник»** | +22 | | | | **спортзал** | +18 | | |
| **д/с «Брусничка»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 3** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +21 |
| **д/с «Золотой ключик»** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +22 | **спортзал** | +20 | | |
| **д/с «Теремок»** | **1 этаж** | +22 |  | +22 | **школа № 11** | **старшая** | +22 | **младшая** | +22 |
| **с/к «Нева»** | +22 | | | | **б / зал** | +21 | **м / зал** | +20 |
| **ДЮСШ («Нева-2»)** | **б / зал** | **+**21 | **м / зал** | +19 | **гимназия № 5** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +22 |
|  | | | | | **спортзал** | +20 | **коридор** | +20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **по ст. 20.4 административных правонарушений (нарушение требований ПБ) (ОНД)** | | **по ст. 8.32 о нарушении правил пожарной безопасности в лесах** | | | | **по ст. 33 Закон РБ** | | **по ст. 36.2 Закона РБ об АП** | |
| **МВД Северобайкальский** | | **Северобайкальское лесничество** | | **ОМК администрации МО** | | **ОМК администрации МО** | |
| **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** |
| **12.05.25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название организации** | | | | **Поступило** | | | **Исполнено** | | | | **Переходящие (адрес, тип работ, дата и время устранения)** | | | | | | | | | |
| **АО УК «ОДИС»** | | | | 76 | | | 54 | | | | 22 – перекрыты стояки во многих МКД в связи с порывом СО | | | | | | | | | |
| **МП «БВК»** | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | | | | | | |
| **МП «СВК»** | | | | 2 | | | 2 | | | |  | | | | | | | | | |
| **СБРЭС** | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Температура наружного воздуха** | | **Запас угля, тн** | | **Суточный расход**  **тн/сутки** | | | **Суточный расход тн/по нормат.**  **23654/45** | | **Запас топл. Факт/**  **ОНЗТ** | | **Котлов**  **в раб.** | | | | **Температура** | | | | | |
| **фактическая прямая/**  **обратная** | | **по графику** | **разница с графиком** | | |
| **ЦК** | 0 | 4734 | | 224 | | |  | |  | | 3 | | | | 70 / 54 | | 70 / 46 | 0 / +8 | | |
| **6** | +1 | 35 | | 4 | | |  | |  | | 1 | | | | 40 / 36 | | 52 / 43 | -12 / -7 | | |
| **10** | +1 | 61 | | 8 | | |  | |  | | 1 | | | | 40 / 37 | | 52 / 43 | -12 / -6 | | |
| **ИТОГО:** | | **4830** | | **236** | | | **525,6** | | **20 / 9** | | Температура воздуха: 0  ЦТП №5 - 42 / 40  ЦТП №5а - 40 / 36  ЦТП №8 - 40 / 36  ЦТП №11 - 41 / 38 | | | | | | Давление на ЦК: 7,0 / 3,7 | | | |
| Продажа угля населению (по четвергам): **на 17.04.25 – 3,4 тн**  **ИТОГО: 1269,6 тн** (с начала отопительного периода) | | | | | | | | | | |
| **Месяц поставки угля** | | **План поставки угля пв/тн** | | | | | **Получено угля**  **пв/тн** | | | | **Дата отгрузки** | | | | **Дата и станция**  **нахождения** | | | **Масса, тн** | | |
| **август 2024** | |  | | | | | 64 пв / 4347,15 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 4347,15 тн | | |
| **сентябрь 2024** | |  | | | | | 191 пв / 13097,05 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 13097,05 тн | | |
| **октябрь 2024** | |  | | | | | 254 пв / 17518,4 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 17518,4 тн | | |
| **ноябрь 2024** | |  | | | | | 201 пв / 13343,4 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 13343,4 тн | | |
| **декабрь 2024** | |  | | | | | 387 пв / 26721,9 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 26721,9 тн | | |
| **январь 2025** | |  | | | | | 201 пв / 13559,45 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 13559,45 тн | | |
| **февраль 2025** | |  | | | | | 137 пв / 9294,35 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 9294,35 тн | | |
| **март 2025** | |  | | | | | 176 пв / 12487,8 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 12487,8 тн | | |
| **апрель 2025** | |  | | | | | 38 пв / 2632,5 тн | | | |  | | | | г. Северобайкальск | | | 2632,5 тн | | |
| **май 2025** | |  | | | | | **Итого: с начала**  **расчётного периода**  **1649 пв / 113002 тн** | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **дата** | | **Скорая помощь** | | | | | | | | | | | | **Полиция** | | | | | | |
| **Вызовов** | | | | | **ОРВИ** | | |  | | | | **ГИБДД** | | | | **Админ. правон.** | | **УК**  **РФ** |
| **День** | **Ночь** | | | **Зареч.** | **Дети** | **Взр** | | **Смерть** | | **Госп.** | | **ДТП** | **Протокол** | **Нетрезвые / стоянка** | |
| **12.05.2025** | | 8 | 7 | | | - | - | 2 | | 1 | | 2 | | - | 10 | 1/2 | | 1 | | 2 |
| **Смерть**: женщина 1974г.р. (хронически больная)  **ЧУЗ «РЖД – медицина ст. Северобайкальск»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **отделения** | | **всего** | | | **взрослых** | | | **детей** | | | | **из них**  **носилочных** | | | | **медперсонал** | | **кто передал** | | |
| **Терапия** | | 45 | | | 43 | | |  | | | | 4 | | | | 2 | | **Буянтуева**  **112 / 21 / 23**  **Итого: 156** | | |
| **Хирургия** | | 23 | | | 21 | | |  | | | | 4 | | | | 2 | |
| **Гинекология** | | 12 | | | 10 | | |  | | | |  | | | | 2 | |
| **Роддом** | | 8 | | | 4 | | | 1 | | | |  | | | | 3 | |
| **Детское** | | 22 | | |  | | | 16/4к | | | |  | | | | 2 | |
| **Неврология** | | 19 | | | 17 | | |  | | | |  | | | | 2 | |
| **Инфекция** | | 15 | | | 8 | | | 4/1к | | | | 1 | | | | 2 | |
| **ПСО** | | 5 | | | 3 | | |  | | | | 2 | | | | 2 | |
| **Реанимация** | | 4 | | | 1 | | |  | | | |  | | | | 3 | |
| **Приемный п.** | | 3 | | |  | | |  | | | |  | | | | 3 | |
| **АУР** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| **с 07:00 12.05.25 до 07:00 13.05.25 через приемный покой поступило – 19 человек (ТО-7, ХО-3, ГО-2, ДО-4, НО-3).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название гостиниц** | | | | | | | **Всего** | | | **Проживающие** | | | | | | **Персонал** | | | **Кто передал** | |
| **Взрослые** | | | **Дети** | | **Лежачие** |
| **РЦ «Надежда»** | | | | | | | 11 | | |  | | | 9 | |  | 2 | | | Саганова | |
| **«Подлеморье»** | | | | | | | 29 | | |  | | | 28 | |  | 1 | | | Теселева | |
| **«Олимп»** | | | | | | | 2 | | | 1 | | |  | |  | 1 | | | Гетманец | |
| **«Аврора»** | | | | | | | 4 | | | 3 | | |  | |  | 1 | | | Елизова | |
| **«Дом у Байкала»** | | | | | | | 2 | | | 1 | | |  | |  | 1 | | | Кузнецова | |
| **Ж/Д вокзал** | | | | | | | 13 | | | 1 | | |  | |  | 12 | | | Симонова | |
| **Общежитие НГЧ** | | | | | | | 16 | | | 15 | | |  | |  | 1 | | | Коляденко | |
| **БРМТИТ** | | | | | | | 94 | | |  | | |  | |  | 1 | | | Коваленко | |
| **«Хостел» пр. Ленинградский 8** | | | | | | | 2 | | | 1 | | |  | |  | 1 | | | Даденко | |
| **Пансионат «Северный»** | | | | | | | 49 | | |  | | |  | | 16 | 1 | | | Рябова | |

**Прогноз рисков и развития возможных ЧС и происшествий на территории МО «г. Северобайкальск» на 13.05.2025 –** ДТП, бытовые, техногенные и природные пожары, сейсмособытия, происшествия на акваториях, аварии на объектах ЖКХ.

**Предупреждение по погодным условиям**: по данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» прогнозируются неблагоприятные метеоявления: 13 мая днем местами усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

**Выполненные превентивные мероприятия:** организовано оповещение населения (сайт Администрации, официальная страница ЕДДС в ОК, телеграмм, официальный канал в телеграмм «Северобайкальск – инфо 24/7»), неблагоприятный прогноз доведен до руководящего состава посредством WhatsApp, службам РСЧС рекомендовано провести мероприятия с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных неблагоприятными метеоусловиями, усилить контроль обстановки на объектах жизнеобеспечения, автодорогах, линиях электропередач, электросвязи.

**На 10:00 12.05.2025** доклад по «Строевой» на ЦУКС отправлен.

**На 10:00 12.05.2025** запас топлива на ЦУКС отправлен.

**На 17:00 12.05.2025** план работы и результат патрулирования ПГ на ЦУКС отправлен.

**На 08:00 13.05.2025** суточныйдоклад на сайт администрации МО опубликован.

**ОД: МО МВД «Северобайкальский»** – оперативный дежурный Федоров, помощник Рженева;

**Северобайкальский ЛО** – оперативный дежурный Циленко, помощник Бадина;

**ПСЧ-9** – диспетчер Еременко, начальник караула Лугинин, от руководства Ковалев;

**ОНД** – Крючков;

**БПСО** – Карпова;

**Военкомат –** Коваленко, Лобода;

**ЕДДС Северобайкальского района** – Карытова М.С.;

**СОД ЦУКС** – Капустин;

**ВСЖД** – Богданов, Таран;

**Ответственный дежурный приемной Главы РБ** – Кальчугина;

**Диспетчера:**

**Противолавинный центр** – Суханов Р.О., Ахмадулина А.Ф.;

**СБРЭС** – Платонов, Зайцев В.В.;

**УК «ОДИС» –** Пономаренко;

**МП «СВК»** – Алешина.;

**Скорая помощь** – Жданова, Мигунова;

**МП «БВК»** – Бабкина, Чалова;

**ООО «Чистый город»** – ответственный Добровольский А.В.;

**Ответственный о предотвращении повреждения сетей водоснабжения** – Ладыгин А.Н.;

**Ответственный о предотвращении повреждения теплосетей** – Левиков А.Н.

**ОД ЕДДС МО «город Северобайкальск» Ю.В. Стоянова**