**ДОКЛАД**

**по обстановке при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций**

**по муниципальному образованию «город Северобайкальск»**

**(****по состоянию на 07:00 местного времени 18.05.2025 г.)**

**Температура наружного воздуха:** +2, атмосферное давление 711 мм. рт. cт., влажность воздуха 80 %, ветер С 2 м/с.

**Уровень воды в оз. Байкал: на 08:00 17.05.2025** – 180 см (АППН – 181) (-1).

**Уровень воды в р. Тыя:** **на 08:00 17.05.2025** – 232 см (АППН – 166) (+66).

**Класс пожарной опасности на 18.05.2025 –** 2 класс.

**Работа с прессой:**

**Для информации: 1)** с **13:00 14.05.2025** до **20:00 21.05.2025** перекрытие автомобильного проезда пр-т Ленинградский от площади имени В.А. Бодрова до пересечения с ул. Мира для проведения работ по укладке асфальтового покрытия.

**Поступило звонков: 19 (из них по системе 112 поступило 0 сообщений).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зв** | **Время поступления** | **Тип**  **сообщения** | **Адрес, причина** | **Примечание** | **Дата и время**  **выполнения заявки** |
| **жалобы и сообщения по системе 112 – 0 сообщений** | | | | | |
| **0** | **в течение суток** | **вызов** |  | | |
| **жалобы и сообщения по системе ЕДДС: 19 обращений**  **сбор сведений и предоставление различной информации – 19 обращений**  **сообщений от населения – 0 обращений** | | | | | |
| **18** | **в течение суток** | **сообщение** | сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, объектов ЖБС | | |
| **1** | **в течение суток** | **справки** | предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей ОД ЕДДС | | |
| **сообщения от ТП, ФП РСЧС и объектов ЖКХ – 0 сообщений** | | | | | |
|  |  |  |  | |  |

**9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по РБ: 2 выезда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Адрес** | **Причина** | **Примечание** |
| **1** | **16.05.2025** | **14:00-16:00** | байкальское шоссе 8 км. ОНТ «Тыя» | отработка ПТП |  |
| **2** | **17.05.2025** | **14:00-16:00** | байкальское шоссе 8 км. ОНТ «Тыя» | отработка КТП |  |

**Поисково-спасательное подразделение: без выездов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Кол-во чел.** | **Кол-во ед. тех.** | **Адрес** | **Виды проводимых работ** | **Дополнительная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Предприятие** | | | | **Дата** | |  | |
| **МП «СВК»** | | | | **18.05.25** | | **водовозка – 1 (ГАЗ 2790 Е19, 4 м³)**  **ЖБО: привлекается наемный транспорт** | |
| **на 17:00 17.05.25** | | **подъем воды – 6136 м³ (Краснокутская)**  **водозабор 3-32-97** | |
| **ООО «Чистый город»** | | | | **18.05.25** | | **день: 10 человек, 7 единиц техники**  **ночь: 0 чел., 0 ед. тех.** | |

**Плановые отключения СБРЭС и ЭЧ-10: с 19.05.2025 по 22.05.2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время откл./вкл.** | **Подстанции** | **Вид проводимых**  **работ** | **Адреса отключений** | **Дата, время получения**  **сообщения** |
| **19.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-3 Заречный  ВЛ-10 З-1 Котельная | заявка МО г. Северобайкальск | пер. Кедровый, Кичерский, ул. 18 съезда ВЛКСМ, 40 лет Победы, 60 лет ВЛКСМ, Березовая, Геологическая, Заречная, Молодежная, Мысовая, Первомайская, Профсоюзная, Проходчиков, Северная, Тыйская, Цветочная, Центральная.  **СЗО: котельная-2, СОШ № 3, администрация, д/с «Серебряное копытце», скважина** | 14.05.2025 в 13:41 по эл/почте  15.05.2025 в 15:24 изменение времени отключения по эл/почте |
| **19.05.2025**  (перенос с 29.04.2025) | **13:00 – 17:00** | РП-2, 10кВ «Центр»  ВЛ-10 ф.Ц-2 Дружба | текущий ремонт выключателя 10кВ (В-10 ф.7) на выкаченной тележке | квартал 1/2, 14 мкрн., пер. Байкальский, Волжский, Лесной, Солнечный, Тоннельный, Школьный, пр-т Юности, ул. Даванская, Байкальская, Днепропетровская, Дружбы, Комсомольская, Космонавтов, Ленинградская, Лесная, Магистральная, Мира д. 1, Морских Пехотинцев, Нийская, Первопроходцев, Рабочая, Светлая, Связистов, Спортивная, Строителей, Таежная, Тоннельщиков, Труда, Юбилейная, Железнодорожная, пр-т Ленинградский д. 21, 23, 25, ГСК Железнодорожник, налоговая, почта, УФССП, УФСИН  **СЗО: д/с «Подснежник», ПЧ-9** | 29.04.2025 в 09:44 по эл/почте |
| **20.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ Ц-10 | ТО РЗА В-10 | квартал 12, 11 мкрн., 12 мкрн., ул. Анисимова, Космонавтов, Объездная, Рабочая, Морских Пехотинцев. ГСК Механизатор  **СЗО: ЦТП-1** | 07.05.2025 в 08:53 по эл/почте |
| **22.05.2025**  (перенос с 15.05.25) | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Мира" ВЛ-10 кВ Ц-3 | ТО РЗА В-10 | 19 квартал, 21 квартал, 12 мкрн, 14 мкрн, 7 мкрн., 9 мкрн., пер. Апрельский, Байкальский, Волгоградский, Сиреневый, Транспортный, Школьный, ул. Ангарская, Дзержинского, Дорожная, Дружбы, Космонавтов, Ленина, Ленинградская, Мира, Молодогвардейская, Октября, Рабочая, Спортивная, Строителей, Студенческая  **СЗО: ЦТП-3, скважина-2, КНС, д/с-1, СРЦН "Надежда"** | 13.05.2025 в 08:53 по эл/почте |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температурный режим в здании по состоянию на 06:00 18.05.2025 г.: школы, д/сады, СК, ДК** | | | | | | | | | |
| **д/с «Серебряное копытце»** | **1 этаж** | +20 | **2 этаж** | +20 | **лицей № 6** | **коридор** | +18 | **классы** | +20 |
| **д/с «Подснежник»** | +22 | | | | **спортзал** | +18 | | |
| **д/с «Брусничка»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 3** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +21 |
| **д/с «Золотой ключик»** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +22 | **спортзал** | +19 | | |
| **д/с «Теремок»** | **1 этаж** | +22 |  | +22 | **школа № 11** | **старшая** | +22 | **младшая** | +22 |
| **с/к «Нева»** | +22 | | | | **б / зал** | +21 | **м / зал** | +20 |
| **ДЮСШ («Нева-2»)** | **б / зал** | **+**20 | **м / зал** | +19 | **гимназия № 5** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +22 |
|  | | | | | **спортзал** | +20 | **коридор** | +20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **по ст. 20.4 административных правонарушений (нарушение требований ПБ) (ОНД)** | | **по ст. 8.32 о нарушении правил пожарной безопасности в лесах** | | | | **по ст. 33 Закон РБ** | | **по ст. 36.2 Закона РБ об АП** | |
| **МВД Северобайкальский** | | **Северобайкальское лесничество** | | **ОМК администрации МО** | | **ОМК администрации МО** | |
| **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** |
| **17.05.25** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **7** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название организации** | | | **Поступило** | | | **Исполнено** | | | **Переходящие (адрес, тип работ, дата и время устранения)** | | | | | | | | |
| **АО УК «ОДИС»** | | | 7 | | | 7 | | |  | | | | | | | | |
| **МП «БВК»** | | | - | | | - | | |  | | | | | | | | |
| **МП «СВК»** | | | - | | | - | | |  | | | | | | | | |
| **СБРЭС** | | | - | | | - | | |  | | | | | | | | |
| **дата** | **Скорая помощь** | | | | | | | | | | | **Полиция** | | | | | |
| **Вызовов** | | | | | **ОРВИ** | |  | | | | **ГИБДД** | | | **Админ. правон.** | | **УК**  **РФ** |
| **День** | **Ночь** | | | **Зареч.** | **Дети** | **Взр** | **Смерть** | | **Госп.** | | **ДТП** | **Протокол** | **Нетрезвые / стоянка** |
| **16.05.2025** | 7 | 6 | | | 2 | 1 | - | - | | 1 | | 1 | 10 | -/- | 1 | | 3 |
| **17.05.2025** | 6 | 4 | | | 1 | 1 | - | - | | - | | - | 13 | 1/1 | 1 | | 1 |
| **ДТП:** 1мелкое(без пострадавших);  **Полиция:** 3 ст. 163 ч. 3 – вымогательство (возбуждено, не раскрыто);  ст. 159 ч. 2 – мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного  ущерба гражданину (возбуждено, не раскрыто).  **ЧУЗ «РЖД – медицина ст. Северобайкальск»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **отделения** | **всего** | | | **взрослых** | | | **детей** | | | **из них**  **носилочных** | | | | **медперсонал** | **кто передал** | | |
| **Терапия** | 50 | | | 47 | | |  | | | 4 | | | | 3 | **Костерева**  **123 / 17 / 23**  **Итого: 163** | | |
| **Хирургия** | 20 | | | 17 | | | 1 | | | 2 | | | | 2 |
| **Гинекология** | 14 | | | 12 | | |  | | |  | | | | 2 |
| **Роддом** | 15 | | | 10 | | | 2 | | |  | | | | 3 |
| **Детское** | 19 | | |  | | | 13/4к | | |  | | | | 2 |
| **Неврология** | 20 | | | 18 | | |  | | |  | | | | 2 |
| **Инфекция** | 13 | | | 9 | | | 1/1к | | |  | | | | 2 |
| **ПСО** | 5 | | | 3 | | |  | | | 2 | | | | 2 |
| **Реанимация** | 5 | | | 2 | | |  | | |  | | | | 3 |
| **Приемный п.** | 2 | | |  | | |  | | |  | | | | 2 |
| **АУР** |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| **с 07:00 17.05.25 до 07:00 18.05.25 через приемный покой поступил – 1 человек (ИО-1).** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название гостиниц** | | | | | | **Всего** | | **Проживающие** | | | | | | **Персонал** | | **Кто передал** | |
| **Взрослые** | | | **Дети** | | **Лежачие** |
| **РЦ «Надежда»** | | | | | | 11 | |  | | | 9 | |  | 2 | | Байчурина | |
| **«Подлеморье»** | | | | | | 45 | |  | | |  | |  |  | | Попкова | |
| **«Олимп»** | | | | | | 5 | |  | | |  | |  |  | | Турковская | |
| **«Аврора»** | | | | | | 8 | |  | | |  | |  |  | | Астахова | |
| **«Дом у Байкала»** | | | | | | 4 | |  | | |  | |  |  | | Асофова | |
| **Ж/Д вокзал** | | | | | | 21 | | 9 | | |  | |  | 12 | | Гомза | |
| **Общежитие НГЧ** | | | | | | 19 | |  | | |  | |  |  | | Гелева | |
| **БРМТИТ** | | | | | | 54 | | 53 | | |  | |  | 1 | | Комарова | |
| **«Хостел» пр. Ленинградский 8** | | | | | | 6 | |  | | |  | |  |  | | Каплина | |
| **Пансионат «Северный»** | | | | | | 49 | |  | | |  | | 17 |  | | Рябова | |

**Прогноз рисков и развития возможных ЧС и происшествий на территории МО «г. Северобайкальск» на 18.05.2025 –** ДТП, бытовые, техногенные и природные пожары, сейсмособытия, происшествия на акваториях, аварии на объектах ЖКХ.

**Предупреждение по погодным условиям**:

**Выполненные превентивные мероприятия:**

**На 10:00 17.05.2025** доклад по «Строевой» на ЦУКС отправлен.

**На 10:00 17.05.2025** запас топлива на ЦУКС отправлен.

**На 17:00 17.05.2025** план работы и результат патрулирования ПГ на ЦУКС отправлен.

**На 08:00 18.05.2025** суточныйдоклад на сайт администрации МО опубликован.

**ОД: МО МВД «Северобайкальский»** – оперативный дежурный Волков, помощник Тугаринова;

**Северобайкальский ЛО** – оперативный дежурный Циленко, помощник Куликов;

**ПСЧ-9** – диспетчер Яковлева В.В., начальник караула Ковалев, от руководства Ковалев;

**ОНД** – Демин;

**БПСО** – Булдакова;

**Военкомат –** Колмаков;

**ЕДДС Северобайкальского района** – Тарасова;

**СОД ЦУКС** – Веретенов;

**ВСЖД** – Кучеренко, Богданов;

**Ответственный дежурный приемной Главы РБ** – Кольчугина;

**Диспетчера:**

**Противолавинный центр** – Суханов Р.О., Ахмадулина А.Ф.;

**СБРЭС** – Платонов, Зайцев В.В.;

**УК «ОДИС» –** Пономаренко;

**МП «СВК»** – Ищенко Н.Г.;

**Скорая помощь** – Суворова, Филиппова;

**МП «БВК»** – Ильин;

**ООО «Чистый город»** – ответственный Добровольский А.В.;

**Ответственный о предотвращении повреждения сетей водоснабжения** – Ладыгин А.Н.;

**Ответственный о предотвращении повреждения теплосетей** – Левиков А.Н.

**ОД ЕДДС МО «город Северобайкальск» В.В. Киселева**