**ДОКЛАД**

**по обстановке при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций**

**по муниципальному образованию «город Северобайкальск»**

**(****по состоянию на 07:00 местного времени 19.05.2025 г.)**

**Температура наружного воздуха:** +2, атмосферное давление 709 мм. рт. cт., влажность воздуха 30 %, ветер В 3 м/с.

**Уровень воды в оз. Байкал: на 08:00 18.05.2025** – 180 см (АППН – 181) (-1).

**Уровень воды в р. Тыя:** **на 08:00 18.05.2025** – 232 см (АППН – 166) (+66).

**Класс пожарной опасности на 19.05.2025 –** 2 класс.

**Работа с прессой:**

**Для информации: 1)** с **13:00 14.05.2025** до **20:00 21.05.2025** перекрытие автомобильного проезда пр-т Ленинградский от площади имени В.А. Бодрова до пересечения с ул. Мира для проведения работ по укладке асфальтового покрытия;

**Поступило звонков: 18 (из них по системе 112 поступило 0 сообщений).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зв** | **Время поступления** | **Тип****сообщения** |  **Адрес, причина** | **Примечание** | **Дата и время****выполнения заявки** |
|  **жалобы и сообщения по системе 112 – 0 сообщений** |
| **0** | **в течение суток** |  **вызов** |   |
|  **жалобы и сообщения по системе ЕДДС: 18 обращений****сбор сведений и предоставление различной информации – 18 обращений****сообщений от населения – 0 обращений** |
| **15** | **в течение суток** | **сообщение** | сбор сведений по оперативной обстановке на территории МО «г. Северобайкальск» от структур ТП РСЧС, объектов ЖБС |
| **3** | **в течение суток** | **справки** | предоставление различной информации в рамках должностных обязанностей ОД ЕДДС |
|  **сообщения от ТП, ФП РСЧС и объектов ЖКХ – 0 сообщений** |
|  |  |  |  |  |

**9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по РБ: 3 выезда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** |  **Время** | **Адрес** | **Причина** | **Примечание** |
| **1** | **16.05.2025** | **14:00-16:00** | байкальское шоссе 8 км. ОНТ «Тыя» | отработка ПТП |  |
| **2** | **17.05.2025** | **14:00-16:00** | байкальское шоссе 8 км. ОНТ «Тыя» | отработка КТП |  |
| **2** | **18.06.2025** | **14:00-16:00** | байкальское шоссе 8 км. ОНТ «Тыя» | отработка КТП |  |

**Поисково-спасательное подразделение: без выездов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Кол-во чел.** | **Кол-во ед. тех.** | **Адрес** | **Виды проводимых работ** | **Дополнительная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  **Предприятие** | **Дата** |  |
|  **МП «СВК»** | **19.05.25** | **водовозка – 1 (ГАЗ 2790 Е19, 4 м³)****ЖБО: привлекается наемный транспорт**  |
| **на 17:00 18.05.25** | **подъем воды – 4955 м³ (Бодрова)** **водозабор 3-32-97**  |
|  **ООО «Чистый город»** | **19.05.25** | **день: 10 человек, 7 единиц техники** **ночь: 0 чел., 0 ед. тех.**  |

**Плановые отключения СБРЭС и ЭЧ-10: с 19.05.2025 по 22.05.2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  | **Время откл./вкл.** | **Подстанции** | **Вид проводимых****работ** |  **Адреса отключений** | **Дата, время получения****сообщения** |
| **19.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-3 ЗаречныйВЛ-10 З-1 Котельная | заявка МО г. Северобайкальск  | пер. Кедровый, Кичерский, ул. 18 съезда ВЛКСМ, 40 лет Победы, 60 лет ВЛКСМ, Березовая, Геологическая, Заречная, Молодежная, Мысовая, Первомайская, Профсоюзная, Проходчиков, Северная, Тыйская, Цветочная, Центральная.**СЗО: котельная-2, СОШ № 3, администрация, д/с «Серебряное копытце», скважина** | 14.05.2025 в 13:41 по эл/почте15.05.2025 в 15:24 изменение времени отключения по эл/почте |
| **19.05.2025**(перенос с 29.04.2025) | **13:00 – 17:00** | РП-2, 10кВ «Центр»ВЛ-10 ф.Ц-2 Дружба | текущий ремонт выключателя 10кВ (В-10 ф.7) на выкаченной тележке | квартал 1/2, 14 мкрн., пер. Байкальский, Волжский, Лесной, Солнечный, Тоннельный, Школьный, пр-т Юности, ул. Даванская, Байкальская, Днепропетровская, Дружбы, Комсомольская, Космонавтов, Ленинградская, Лесная, Магистральная, Мира д. 1, Морских Пехотинцев, Нийская, Первопроходцев, Рабочая, Светлая, Связистов, Спортивная, Строителей, Таежная, Тоннельщиков, Труда, Юбилейная, Железнодорожная, пр-т Ленинградский д. 21, 23, 25, ГСК Железнодорожник, налоговая, почта, УФССП, УФСИН**СЗО: д/с «Подснежник», ПЧ-9** | 29.04.2025 в 09:44 по эл/почте |
| **20.05.2025** | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ Ц-10 | ТО РЗА В-10 | квартал 12, 11 мкрн., 12 мкрн., ул. Анисимова, Космонавтов, Объездная, Рабочая, Морских Пехотинцев. ГСК Механизатор**СЗО: ЦТП-1** | 07.05.2025 в 08:53 по эл/почте |
| **22.05.2025**(перенос с 15.05.25) | **13:00 – 17:00** | РП-2 10 кВ "Мира" ВЛ-10 кВ Ц-3 | ТО РЗА В-10 | 19 квартал, 21 квартал, 12 мкрн, 14 мкрн, 7 мкрн., 9 мкрн., пер. Апрельский, Байкальский, Волгоградский, Сиреневый, Транспортный, Школьный, ул. Ангарская, Дзержинского, Дорожная, Дружбы, Космонавтов, Ленина, Ленинградская, Мира, Молодогвардейская, Октября, Рабочая, Спортивная, Строителей, Студенческая**СЗО: ЦТП-3, скважина-2, КНС, д/с-1, СРЦН "Надежда"** | 13.05.2025 в 08:53 по эл/почте |

|  |
| --- |
| **Температурный режим в здании по состоянию на 06:00 19.05.2025 г.: школы, д/сады, СК, ДК**  |
| **д/с «Серебряное копытце»**  | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +21 | **лицей № 6** | **коридор** | +18 | **классы** | +20 |
| **д/с «Подснежник»** | +22 | **спортзал** | +18 |
| **д/с «Брусничка»** | **1 этаж** | +22 | **2 этаж** | +22 | **школа № 3**  | **1 этаж** | +20 | **2 этаж** | +21 |
| **д/с «Золотой ключик»** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +22 | **спортзал** | +18 |
| **д/с «Теремок»** | **1 этаж** | +22 |  | +22 | **школа № 11** | **старшая** | +22 | **младшая** | +22 |
| **с/к «Нева»** | +22 | **б / зал** | +21 | **м / зал** | +20 |
| **ДЮСШ («Нева-2»)** | **б / зал** | **+**20 | **м / зал** | +18 | **гимназия № 5** | **1 этаж** | +21 | **2 этаж** | +22 |
|  | **спортзал** | +20 | **коридор** | +20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **по ст. 20.4 административных правонарушений (нарушение требований ПБ) (ОНД)** | **по ст. 8.32 о нарушении правил пожарной безопасности в лесах**  | **по ст. 33 Закон РБ** | **по ст. 36.2 Закона РБ об АП** |
| **МВД Северобайкальский** | **Северобайкальское лесничество** | **ОМК администрации МО** | **ОМК администрации МО** |
| **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** | **за сутки** | **по нараст. с 03.04.2025** |
| **18.05.25** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7** |

|  |
| --- |
| **Заявки** |
|  **Название организации** | **Поступило** | **Исполнено** | **Переходящие (адрес, тип работ, дата и время устранения)** |
| **АО УК «ОДИС»**  | 6 | 6 |  |
|  **МП «БВК»** | - | - |  |
|  **МП «СВК»** | - | - |  |
|  **СБРЭС** | - | - |  |
|  |
| **Температура наружного воздуха** | **Запас угля, тн** | **Суточный расход****тн/сутки** | **Суточный расход тн/по нормат.****23654/45** | **Запас топл. Факт/****ОНЗТ** | **Котлов****в раб.** | **Температура**  |
| **фактическая прямая/****обратная** | **по графику** | **разница с графиком** |
|  **ЦК** | +2 | 3096 | 269 |   |  | 3 | 70 / 52 |  70 / 47 |  0 / +5 |
| **6** |  0 | 11 | 4 |  |  | 1 | 40 / 36 | 53 / 44 | -13 / -8 |
| **10** |  0 | 13 | 8 |  |  | 1 | 40 / 37 | 53 / 44 | -13 / -7 |
| **ИТОГО:** | **3120** | **281** | **525,6** |  **11 / 6**  | Температура воздуха: +2ЦТП №5 - 41 / 36ЦТП №5а - 41 / 36ЦТП №8 - 40 / 36ЦТП №11 - 41 / 36 | Давление на ЦК: 7 / 3,6 |
| Продажа угля населению (по четвергам): **на 15.05.25 – 1,7 тн****ИТОГО: 1271,3 тн** (с начала отопительного периода) |
|  **Месяц поставки угля** | **План поставки угля пв/тн** | **Получено угля** **пв/тн** | **Дата отгрузки** | **Дата и станция****нахождения** | **Масса, тн** |
| **август 2024** |  | 64 пв / 4347,15 тн |  | г. Северобайкальск | 4347,15 тн |
| **сентябрь 2024** |  | 191 пв / 13097,05 тн |  | г. Северобайкальск | 13097,05 тн |
| **октябрь 2024** |  | 254 пв / 17518,4 тн |  | г. Северобайкальск | 17518,4 тн |
| **ноябрь 2024** |  | 201 пв / 13343,4 тн |  | г. Северобайкальск | 13343,4 тн |
| **декабрь 2024** |  | 387 пв / 26721,9 тн |  | г. Северобайкальск | 26721,9 тн |
| **январь 2025** |  | 201 пв / 13559,45 тн |  | г. Северобайкальск | 13559,45 тн |
| **февраль 2025**  |  | 137 пв / 9294,35 тн |  | г. Северобайкальск | 9294,35 тн |
| **март 2025** |  | 176 пв / 12487,8 тн |  | г. Северобайкальск | 12487,8 тн |
| **апрель 2025** |  | 38 пв / 2632,5 тн |  | г. Северобайкальск | 2632,5 тн |
| **май 2025**  |  | **Итого: с начала****расчётного периода****1649 пв / 113002 тн** |  |  |  |
|  |
| **дата** |  **Скорая помощь** | **Полиция** |
| **Вызовов** | **ОРВИ** |  | **ГИБДД**  | **Админ. правон.** | **УК****РФ** |
| **День** | **Ночь** | **Зареч.** | **Дети** | **Взр** | **Смерть** | **Госп.** |  **ДТП** |  **Протокол** | **Нетрезвые / стоянка** |
| **16.05.2025** | 7 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 10 | -/- | 1 | 3 |
| **17.05.2025** | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 | 1/1 | 1 | 1 |
| **18.05.2025** | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 11 | 1/2 | 1 | - |
| **Итого:** | **19** | **16** | **4** | **3** | **-** | **-** | **3** | **1** | **34** | **2/3** | **3** | **4** |
| **ДТП:** 1мелкое(без пострадавших);**Полиция:** 3 ст. 163 ч. 3 – вымогательство (возбуждено, не раскрыто); ст. 159 ч. 2 – мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного  ущерба гражданину (возбуждено, не раскрыто).**ЧУЗ «РЖД – медицина ст. Северобайкальск»** |
| **отделения** | **всего** | **взрослых** | **детей** | **из них****носилочных** | **медперсонал** | **кто передал** |
| **Терапия**  | 51 | 49 |  | 4 | 2 | **Буянтуева****131 / 20 / 23****Итого: 174** |
| **Хирургия** | 21 | 18 | 1 | 2 | 2 |
| **Гинекология** | 14 | 12 |  |  | 2 |
| **Роддом** | 18 | 11 | 4 |  | 3 |
| **Детское** | 21 |  | 14/5к |  | 2 |
| **Неврология** | 20 | 18 |  |  | 2 |
| **Инфекция** | 14 | 10 | 1/1к | 2 | 2 |
| **ПСО** | 6 | 4 |  | 2 | 2 |
| **Реанимация** | 6 | 3 |  |  | 3 |
| **Приемный п.** | 3 |  |  |  | 3 |
| **АУР** |  |  |  |  |  |
| **с 07:00 18.05.25 до 07:00 19.05.25 через приемный покой поступил – 5 человек (ТО-1, ХО-1, РО-1, ДО-1, ПСО-1).**  |
| **Название гостиниц** | **Всего** | **Проживающие**  | **Персонал** | **Кто передал** |
| **Взрослые** |  **Дети** | **Лежачие** |
| **РЦ «Надежда»** | 11 |  | 9 |  | 2 | Саганова |
| **«Подлеморье»** | 34 |  | 32 |  | 1 | Попкова |
| **«Олимп»** | 9 |  |  |  |  | Немцева |
| **«Аврора»** | 7 |  |  |  |  | Санжиева |
| **«Дом у Байкала»** | 2 | 1 |  |  | 1 | Кузнецова |
| **Ж/Д вокзал** | 13 | 1 |  |  | 12 | Ланинкина |
| **Общежитие НГЧ** | 18 |  |  |  |  | Коляденко |
| **БРМТИТ**  | 88 |  | 87 |  | 1 | Коваленко |
| **«Хостел» пр. Ленинградский 8** | 7 |  |  |  |  | Жилина |
| **Пансионат «Северный»** | 47 |  |  | 17 | 1 | Пономаренко |

**Прогноз рисков и развития возможных ЧС и происшествий на территории МО «г. Северобайкальск» на 19.05.2025 –** ДТП, бытовые, техногенные и природные пожары, сейсмособытия, происшествия на акваториях, аварии на объектах ЖКХ.

**Предупреждение по погодным условиям**:

**Выполненные превентивные мероприятия:**

**На 10:00 18.05.2025** доклад по «Строевой» на ЦУКС отправлен.

**На 10:00 18.05.2025** запас топлива на ЦУКС отправлен.

**На 17:00 18.05.2025** план работы и результат патрулирования ПГ на ЦУКС отправлен.

**На 08:00 19.05.2025** суточныйдоклад на сайт администрации МО опубликован.

**ОД: МО МВД «Северобайкальский»** – оперативный дежурный Овчинников, помощник Рженева;

**Северобайкальский ЛО** – оперативный дежурный Якимов, помощник Танцерев;

**ПСЧ-9** – диспетчер Яковлева М.И., начальник караула Жигжитов, от руководства Ковалев;

**ОНД** – Демин;

**БПСО** – Хуртин;

**Военкомат –** Лобода;

**ЕДДС Северобайкальского района** – Корытова;

**СОД ЦУКС** – Каратаев;

**ВСЖД** – Золтуев, Кучеренко;

**Ответственный дежурный приемной Главы РБ** – Дымбрылова;

**Диспетчера:**

**Противолавинный центр** – Суханов Р.О., Ахмадулина А.Ф.;

**СБРЭС** – Бубнов, Платонов;

**УК «ОДИС» –** Гладкая;

**МП «СВК»** – Суранова.;

**Скорая помощь** – Мигунова, Суворова;

**МП «БВК»** – Морозова;

**ООО «Чистый город»** – ответственный Добровольский А.В.;

**Ответственный о предотвращении повреждения сетей водоснабжения** – Ладыгин А.Н.;

**Ответственный о предотвращении повреждения теплосетей** – Левиков А.Н.

**ОД ЕДДС МО «город Северобайкальск» Ю.В. Стоянова**